ALCANCE Nº 8

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

REGLAMENTOS

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS

Y ALCANTARILLADOS

# PODER EJECUTIVO

## DECRETOS

Nº 33601-MINAE-S

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Y LA MINISTRA DE SALUD

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política; 27.1 de la Ley General de Administración Pública; 291, 292, 298 y 304 de la Ley Nº 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”; 50, 51 y 52 de la Ley Nº 7554 del 4 de octubre de 1995 “Ley Orgánica del Ambiente”; 69 y 132 de la Ley Nº 7317 del 30 de octubre de 1992 “Ley de Conservación de la Vida Silvestre”; 2 de la Ley Nº 7152 del 5 de junio de 1990 “Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía”; 281 del Código Procesal Penal, Ley Nº 7594 del 10 de abril de 1996 y 322 del Código Penal, Ley Nº 4573 del 4 de mayo de 1970.

Considerando:

1º—Que proteger el recurso hídrico es proteger la salud del hombre y la vida sobre La Tierra, y es un elemento sustancial para alcanzar el desarrollo sostenible del país.

2º—Que siendo la contaminación de las aguas uno de los problemas de mayor incidencia negativa en nuestro entorno ambiental, resulta prioritario adoptar medidas de control para el vertido de agentes contaminantes en manantiales, zonas de recarga, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, lagunas, marismas, embalses naturales o artificiales, estuarios, manglares, turberas, pantanos, aguas dulces, salobres o saladas, y en general en las aguas nacionales.

3º—Que la contaminación de los cuerpos de agua favorece la proliferación de enfermedades de transmisión hídrica, reduce el número de fuentes disponibles, eleva los costos para el abastecimiento de agua para consumo humano, y pone en peligro de extinción a muchas especies de nuestra flora y fauna.

4º—Que para una mejor calidad de vida de las futuras generaciones debemos proteger las aguas nacionales y reducir los altos índices de contaminación.

5º—Que el artículo 292 de la Ley General de Salud Nº 5395 de 1973 prohíbe la descarga de las aguas negras, aguas servidas y residuos industriales al alcantarillado pluvial.

6º—Que el Decreto Ejecutivo 26042-S-MINAE del 19 de junio de 1997 ha sido revisado por un comité técnico compuesto por representantes del Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el Colegio de Químicos de Costa Rica, el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines de Costa Rica, la Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental, la Unión Costarricense de Cámara y Asociaciones de la Empresa Privada, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, el Consejo Nacional de Rectores, el Colegio de Microbiólogos y la Representación de la Organización Panamericana de la Salud en Costa Rica.

7º—Que la aplicación del Decreto Ejecutivo Nº 26042-S-MINAE, generó un registro de datos referentes a la calidad de las aguas residuales vertidas por lo entes generadores, tanto al cuerpo receptor como al alcantarillado sanitario, que permitió la revisión y modificación de los límites máximos permisibles acordes con la realidad nacional. Así mismo, permitió ampliar la exoneración de los entes generadores que vierten al alcantarillado sanitario a otras categorías del código CIIU, distintas de las viviendas.

8º—Que la revisión y modificaciones citadas en el considerando anterior dio como resultado la propuesta del presente Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, la cual fue sometida a un proceso de consulta pública, de modo que todos los sectores involucrados en la gestión de las aguas residuales pudieran someter sus observaciones a consideración del Comité Técnico.

9º—Que el Decreto Ejecutivo Nº 26042-S-MINAE, estableció la obligación de revisar y actualizar periódicamente, el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, ya que los Reglamentos requieren de una revisión y actualización para el cumplimiento de las funciones que contempla la Ley General de Salud. Por tanto,

Decretan:

El siguiente,

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º—Ámbito de aplicación. El presente reglamento será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional en relación con el manejo de las aguas residuales, que independientemente de su origen sean vertidas o reusadas.

Artículo 2º—Objetivos. El presente Reglamento tiene por objetivo la protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales.

Artículo 3º—Definiciones. Se establecen las siguientes definiciones para la mejor interpretación del presente Reglamento:

Aforo: Medición de caudal.

Agente contaminante: Toda aquella sustancia cuya incorporación al agua conlleve al deterioro de su calidad física, química o biológica.

Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes. Para los efectos de este Reglamento, se reconocen dos tipos: ordinario y especial.

Agua residual de tipo ordinario: Agua residual generada por las actividades domésticas del hombre (uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, etc.)

Agua residual de tipo especial: Agua residual de tipo diferente al ordinario.

Alcantarillado pluvial: Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido.

Alcantarillado sanitario: Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las aguas residuales hasta su punto de tratamiento y vertido.

Caudal: Volumen de un líquido que pasa por un punto en un tiempo determinado.

CIIU: Código Internacional Industrial Unificado, revisión 3.

Cuerpo receptor: es todo aquel manantial, zonas de recarga, río, quebrada, arroyo permanente o no, lago, laguna, marisma, embalse natural o artificial, canal artificial, estuario, manglar, turbera, pantano, agua dulce, salobre o salada, donde se vierten aguas residuales.

Efluente: Un líquido que fluye hacia afuera del espacio confinado que lo contiene. En el manejo de aguas residuales se refiere al caudal que sale de la última unidad de tratamiento.

Ente generador: Persona física o jurídica, pública o privada, responsable del Reúso de aguas residuales o de su vertido en un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario.

Ente Administrador de Alcantarillado Sanitario (EAAS): Persona jurídica, pública o privada, responsable de administrar un sistema de alcantarillado sanitario.

Laboratorio habilitado: Laboratorio con permiso sanitario de funcionamiento vigente.

Muestra simple: Es aquella muestra tomada en un corto periodo de tiempo, de tal forma que el tiempo empleado en su extracción sea el transcurrido para obtener el volumen necesario.

Muestra compuesta: Dos o más muestras simples que se han mezclado en proporciones conocidas y apropiadas para obtener un resultado promedio de sus características. Las proporciones se basan en mediciones de tiempo o de flujo. Dicha muestra debe representar los valores medios de los caudales medidos que se dan durante el periodo de muestreo.

Procedimiento para la elaboración del Reporte Operacional: Documento que contiene los aspectos y requerimientos mínimos necesarios para la elaboración del Reporte Operacional.

Recirculación: Aprovechamiento del agua residual, tratada o no, dentro del espacio confinado en que se genera el agua residual.

Representante del ente generador: Propietario o representante legal del ente generador.

Responsable Técnico del Reporte Operacional: Profesional o técnico en un área afín al manejo de aguas residuales, en el cual el ente generador ha delegado la obligación de elaborar el reporte operacional.

Reúso: Aprovechamiento de un efluente de agua residual ordinaria o especial para diversos fines.

Sistema de tratamiento: Conjunto de procesos físicos, químicos o biológicos, cuya finalidad es mejorar la calidad del agua residual a la que se aplican.

Vertido: Es la descarga final de un efluente a un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario

Artículo 4º—Obligación de tratar las aguas residuales. Todo ente generador deberá dar tratamiento a sus aguas residuales para que cumplan con las disposiciones del presente Reglamento y se eviten así perjuicios al ambiente, a la salud, o al bienestar humano.

Artículo 5º—Obligación de confeccionar reportes operacionales. Todo ente generador estará en la obligación de confeccionar reportes operacionales que deberá presentar periódicamente ante la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, cuando el efluente es vertido a un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario o reusado.

Estarán exentas de la entrega de esta obligación las viviendas unifamiliares. También estarán exentos de esta obligación los entes generadores que viertan única y exclusivamente aguas residuales de tipo ordinario en un alcantarillado sanitario y que estén incluidos en el Anexo 1 del presente reglamento.

Los entes generadores no incluidos en el Anexo 1 que viertan única y exclusivamente aguas residuales de tipo ordinario en un alcantarillado sanitario, podrán solicitar la exención de presentar reportes siguiendo lo establecido en el Procedimiento para la Solicitud de Exención del Reporte Operacional ante un EAAS, que publicará el Ministerio de Salud.

En caso de que un ente generador vierta por separado aguas residuales ordinarias y aguas residuales especiales a un alcantarillado sanitario, podrá solicitar la exención de la obligación de presentar reportes operacionales para la descarga de las aguas residuales ordinarias.

En caso de que un ente generador que esté gozando del beneficio de la exención cambie las características de sus aguas residuales de manera tal que ya no se puedan considerar aguas residuales ordinarias, deberá proceder según lo establecido en este reglamento.

Artículo 6º—De la Creación del Comité Técnico. Créase el Comité Técnico del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (que en adelante se citará como Comité Técnico), el cual estará integrado por un máximo de dos representantes, titular y suplente, con una duración en sus cargos por espacio de dos años como mínimo, y de orientación técnica afín al contenido del presente reglamento, provenientes de cada una de las siguientes instituciones:

a)	Ministerio de Salud.

b)	Ministerio del Ambiente y Energía.

c)	Ministerio de Agricultura y Ganadería.

d)	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

e)	Consejo Nacional de Rectores.

f)	Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

g)	Colegio de Químicos de Costa Rica.

h)	Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines de Costa Rica.

i)	Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica.

j)	Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental.

k)	Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada.

l)	Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.

m)	Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente.

n)	Colegio de Biólogos de Costa Rica.

Artículo 7º—Sesiones del Comité Técnico. Las sesiones del Comité Técnico se realizarán una vez al mes, en la sede central del Ministerio de Salud, con los miembros presentes. El representante que sin justificación falte a 3 reuniones consecutivas o 5 reuniones no consecutivas en el mismo año, perderá automáticamente su representación.

Artículo 8º—Coordinador del Comité Técnico y sus responsabilidades. El Coordinador del Comité Técnico será un representante de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, el cual será el responsable de convocar a las reuniones, llevar la minuta, facilitar el desempeño de las reuniones, archivo del comité, correspondencia, control de la asistencia, ejecución de acuerdos, presentación del informe estadístico y de mantener la información disponible que se genere en dicho comité, para ser consultada por todo aquel con interés legítimo.

Artículo 9º—Funciones del Comité Técnico. Son funciones del Comité Técnico:

a)	Conocer el Informe Estadístico actualizado de los Reportes Operacionales.

b)	Recomendar, asesorar y proponer modificaciones, cambios, criterios que se deriven de la aplicación del presente Reglamento.

c)	Facilitar la orientación técnica del reglamento ante los organismos superiores.

d)	Otras que le asignen las instituciones involucradas o se deriven de sus obligaciones.

Artículo 10.—Informe estadístico para el Comité Técnico. El Informe Estadístico será un informe preparado mensualmente por la Dirección de Protección del Ambiente Humano del Ministerio de Salud, para conocimiento del Comité Técnico, con base en la información de los reportes operacionales presentados ante el Ministerio de Salud. El informe al menos debe contener la información mensual y anual correspondiente al:

a)	Número de reportes operacionales total y por código CIIU,

b)	Porcentaje de cumplimiento en presentación de los reportes operacionales,

c)	Promedio y desviación estándar de los valores reportados de los parámetros correspondientes por código CIIU, así como número de entes generadores que no cumplen y porcentaje de cumplimiento de dichos parámetros,

d)	Los resultados de monitoreo correspondiente a la vigilancia estatal a la que hace referencia el artículo 58.

Además, el Comité Técnico de manera excepcional podrá requerir ampliaciones o aclaraciones adicionales de los documentos ya aportados, siendo que esta información que se solicita como excepción deberá ser imprescindible para la resolución del asunto. Dicho requerimiento se hará por escrito, de manera motivada y por una única vez.

Artículo 11.—Facilidades logísticas para el Comité Técnico. El Ministerio de Salud brindará las facilidades logísticas para que el Comité Técnico realice de la mejor manera sus funciones.

Artículo 12.—Revisión periódica del presente reglamento. El presente reglamento deberá ser revisado y actualizado en intervalos no mayores de tres años, o cuando el Ministerio de Salud o el Ministerio de Ambiente y Energía lo soliciten. Para ello solicitarán la asesoría del Comité Técnico, el cual recibirá para consideración toda observación al Reglamento que cualquier persona física o jurídica le haga llegar por escrito.

Las recomendaciones del Comité Técnico podrán ser sometidas a consulta pública. En cada revisión serán particularmente evaluados los límites de vertido contenidos en el presente Reglamento con el fin de reducir gradualmente la carga contaminante real que se vierta en los cuerpos receptores de las aguas residuales.

CAPÍTULO II

Parámetros de análisis obligatorio para

vertidos de aguas residuales

Artículo 13.—Alcance del presente capítulo. El presente capítulo establece los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que deberán ser analizados obligatoriamente en las aguas residuales que se viertan en un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario.

Artículo 14.—Parámetros universales de análisis obligatorio en aguas residuales de tipo ordinario y especial. En todas las aguas residuales de tipo ordinario se deberán analizar los siguientes parámetros universales:

a)	Caudal.

b)	Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20).

c)	Demanda Química de Oxígeno (DQO).

d)	Potencial de hidrógeno (pH).

e)	Grasas y aceites (GyA).

f)	Sólidos sedimentables (SSed).

g)	Sólidos suspendidos totales (SST).

h)	Sustancias activas al azul de metileno (SAAM).

i)	Temperatura (T).

Artículo 15.—Parámetros complementarios de análisis obligatorio en aguas residuales de tipo especial. Además de los parámetros mencionados en el artículo anterior, en las aguas residuales de tipo especial se deberán analizar también los parámetros complementarios indicados para cada tipo de actividad en la Tabla 1 dada a continuación.

TABLA 1

PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS PARA ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES DE TIPO ESPECIAL

| CIIU | ACTIVIDAD | PARÁMETROS |
| --- | --- | --- |
| 01210 | Ganadería de vacas, ovejas, cabras, caballos, asnos, mulos, etc.; ganadería lechera. | Nitrógeno total, Fosfatos |
| 01221 | Producción de animales domesticados o salvajes no clasificado en otra parte (n.c.e.o.p.) (p. ej. cerdos, aves de corral, conejos). | Nitrógeno total, Fosfatos |
| 01222 | Criaderos de aves de corral, gusanos de seda, por tarifa o contrato. | Nitrógeno total, Fosfatos |
| 01223 | Cría de ranas. | Nitrógeno total, Fosfatos |
| 05002 | Pesca en aguas interiores; cría de peces, cultivo de peces en estanques; actividades de servicio a la pesquería. | Nitrógeno total, Fosfatos |
| 13200 | Extracción de menas de metales no ferrosos, excepto menas de uranio y torio. | Metales pesados, Cianuro |
| 14101 | Extracción de piedra para edificaciones o monumentos, minería de arcilla cerámica o refractaria, caliza, dolomita, grava y arena | Metales pesados |
| 14210 | Extracción de minerales para productos químicos y fertilizantes. | Metales pesados |
| 14292 | Minería y extracción de asbestos, mica, cuarzo, gemas, abrasivos, asfalto y bitumen, otros minerales no metálicos, n.c.e.o.p. (no especificados previamente) | Metales pesados |
| 15131 | Envasado y conservación de frutas y legumbres (excepto sopas) | Plaguicidas |
| 15132 | Harina de papa | Plaguicidas |
| 15133 | Procesamiento de frutas y vegetales n.c.e.o.p. (p. ej. frijoles cocidos, azúcar de uva, extractos de jugos) | Plaguicidas |
| 15421 | Fábricas y refinerías de azúcar | Sulfitos |
| 15422 | Producción de azúcar de arce, azúcar invertida, azúcar de otras fuentes diferentes de caña o remolacha | Sulfitos |
| 17110 | Preparación e hilado de fibras textiles; tejido de textiles. | Color |
| 17120 | Acabado de textiles. | Color |
| 17220 | Manufacturas de tapices y alfombras | Color |
| 17230 | Manufactura de cuerdas, sogas, guitas y mallas. | Color |
| 17291 | Manufactura de telas angostas, trenzas, lazos. | Color |
| 17292 | Manufactura de telas para uso industrial, mechas; textiles n.c.e.o.p. (p. ej. fieltros, telas recubiertas o laminadas, lienzos para pintores). | Color |
| 17300 | Manufactura de telas y artículos de punto y croché. | Color |
| 18201 | Manufactura de pieles artificiales; crines. | Color |
| 18203 | Industrias de curtido y teñido de pieles. | Color, Sulfuros, Cromo |
| 19110 | Curtido y acabado de cueros | Color, Sulfuros, Cromo |
| 19120 | Manufactura de equipajes, maletines y similares, monturas y arneses de cuero y sustitutos de cuero. | Color |
| 20101 | Aserrado y cepillado de madera, incluyendo subproductos; manufactura de pisos de madera sin ensamblar, durmientes de líneas de tren de madera, preservación de madera | Metales pesados, Color |
| 20211 | Manufactura de enchapes; madera contrachapada, laminada, prensada | Metales pesados, Color |
| 20212 | Manufactura de tablas de fibra prensada y otras tablas y paneles | Metales pesados, Color |
| 20220 | Manufactura de productos de carpintería y ebanistería | Metales pesados, Color |
| 20231 | Manufactura de productos de madera para tonelería | Metales pesados, Color |
| 20232 | Manufactura de cajas, cajones, tambores, barriles y otros productos de madera | Metales pesados, Color |
| 21011 | Manufactura de pulpa, papel y cartón | Metales pesados, Sulfitos, Color |
| 21013 | Manufactura de papel carbón en rollos u hojas | Color |
| 21021 | Manufactura de papel y cartón corrugado | Color |
| 21022 | Manufactura de envases y cajas de cartón y papel | Metales pesados, Color |
| 21092 | Impresión o grabado de papelería y etiquetas | Metales pesados, Color |
| 22110 | Publicación de libros, panfletos, libros de música y otras publicaciones. | Metales pesados, Color |
| 22120 | Publicación de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas. | Metales pesados, Color |
| 22130 | Publicación de medios grabados | Metales pesados |
| 22190 | Otras publicaciones (fotos, grabados, postales, itinerarios, formularios, carteles, reproducciones de arte, etc.) | Metales pesados, Color |
| 22210 | Impresiones (publicaciones periódicas, libros, mapas, música, carteles, catálogos, sellos, billetes) por cuenta de publicadores, productores, gobiernos y otros. | Metales pesados, Color |
| 22220 | Actividades de servicio relacionadas a las imprentas (encuadernación, producción de tipos, planchas, etc.) | Metales pesados |
| 23201 | Refinerías de petróleo | Metales pesados, Sulfuros, Fenoles, Hidrocarburos |
| 23202 | Manufactura de productos de refinería de petróleo de materiales adquiridos | Metales pesados, Sulfuros, Fenoles, Hidrocarburos |
| 24110 | Manufactura de productos químicos básicos, excepto fertilizantes y compuestos nitrogenados. | Metales pesados, Fenoles |
| 24121 | Manufactura de productos de la industria de fertilizantes nitrogenados (ácido nítrico, amoniaco, nitrato de potasio, urea) | Nitrógeno total |
| 24122 | Manufactura de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos directos, mezclados, compuestos y complejos. | Nitrógeno total, Fosfatos |
| 24130 | Manufactura de plásticos en formas primarias y de hule sintético. | Metales pesados, Fenoles |
| 24210 | Manufactura de pesticidas y otros agroquímicos. | Plaguicidas, Nitrógeno total, Fosfatos, Metales pesados |
| 24221 | Manufactura de pinturas, barnices y lacas | Metales pesados, Fenoles, Color |
| 24223 | Manufactura de colores para artistas, pinturas | Metales pesados, Fenoles |
| 24232 | Manufactura de telas quirúrgicas y médicas, suturas, vendajes; cementos usados en dentistería | Metales pesados |
| 24241 | Manufactura de jabones y preparaciones para limpieza, perfumes, cosméticos y otras preparaciones de tocador | Fenoles, Fosfatos |
| 24242 | Fabricación de pulidores para muebles, metales, etc.; ceras, productos desodorizantes | Fenoles, Fosfatos |
| 24292 | Manufactura de carbón activado; preparaciones anticongelantes; productos químicos para uso en industrias y laboratorios. | Metales pesados, Fenoles |
| 24293 | Manufactura de tinta para escritura e impresión; productos de gelatina; productos fotoquímicos, placas, películas; películas sin exponer sensibilizada, medio para grabar sin grabar. | Metales pesados, Fenoles |
| 24301 | Manufactura de hilos de filamentos sintéticos (hilado y tejido de fibras artificiales compradas) | Color |
| 24302 | Manufactura de filamentos para estopa y fibras básicas, excepto vidrio | Color |
| 25110 | Manufactura de llantas y tubulares de hule; reencauchado y reconstrucción de llantas de hule | Metales pesados, Fenoles |
| 25191 | Manufactura de productos de hule sintético en formas básicas: láminas, varillas, cámaras neumáticas. | Metales pesados, Fenoles |
| 25192 | Manufactura de productos para reparación de cámaras neumáticas | Metales pesados, Fenoles |
| 25193 | Manufactura de productos terminados y semi-terminados n.c.e.o.p. de hule natural o sintético (p. ej. industriales, farmacéuticos, artículos de ropa) | Metales pesados, Fenoles |
| 25201 | Manufactura de bienes textiles hechos de plástico, excepto artículos de ropa (p. ej. bolsas, artículos caseros) | Metales pesados |
| 25202 | Manufactura de productos plásticos en formas básicas: láminas, varillas, tubos. | Metales pesados |
| 25203 | Manufactura de artículos plásticos n.c.e.o.p. (p. ej. utensilios para comer, baldosas, partes para construcción, etc.) | Metales pesados |
| 26101 | Manufactura de cuerda de fibra de vidrio | Metales pesados |
| 26102 | Manufactura de vidrio y productos de vidrio | Metales pesados |
| 26102 | Manufactura de lana de vidrio | Metales pesados |
| 26910 | Manufactura de cerámica no estructural no refractaria | Metales pesados |
| 26920 | Manufactura de productos de cerámica refractaria | Metales pesados |
| 26930 | Manufactura de arcilla y cerámica estructurales no refractaria | Metales pesados |
| 26940 | Manufactura de cemento, cal y yeso | Metales pesados |
| 26950 | Manufactura de artículos de concreto, cemento y yeso | Metales pesados |
| 26960 | Cortado, tallado y terminado de artículos de piedra | Metales pesados |
| 26992 | Manufactura de productos de asfalto | Metales pesados, Sulfuros, Fenoles |
| 26993 | Manufactura de productos de asbestos; material para fricción; piedras para afilar, productos abrasivos; artículos de mica, grafito y otras sustancias minerales n.c.e.o.p. | Metales pesados |
| 27102 | Manufactura de accesorios para tuberías de hierro y acero | Metales pesados |
| 27202 | Manufactura de productos primarios de metales preciosos y no ferrosos (excluyendo las operaciones de forja y moldeo). | Metales pesados |
| 27203 | Manufactura de accesorios para tuberías de metales no ferrosos; alambre y cable no ferroso a partir de barras adquiridas | Metales pesados |
| 27310 | Fundición de hierro y acero | Metales pesados |
| 27320 | Fundición de metales no ferrosos | Metales pesados |
| 28110 | Manufactura de productos metálicos estructurales | Metales pesados |
| 28121 | Manufactura de reservorios de metal y tanques para usar en almacenamiento e industrias; calderas para calefacción central | Metales pesados |
| 28122 | Manufactura de radiadores, contenedores de metal para gas comprimido y licuado | Metales pesados |
| 28130 | Manufactura de generadores de vapor, excepto calderas para calentadores centrales de agua caliente | Metales pesados |
| 28911 | Forja de hierro y acero | Metales pesados |
| 28912 | Forja de metales preciosos y no ferrosos | Metales pesados |
| 28913 | Prensado, acuñado de productos de metal | Metales pesados |
| 28921 | Tratamiento y operación especializada de hierro y acero, por tarifa o contrato. | Metales pesados |
| 28922 | Tratamiento y operación especializada de metales preciosos y no ferrosos, por tarifa o contrato. | Metales pesados |
| 28923 | Tratamiento y recubrimiento de metales (p. ej. plateado, pulido, grabado, soldado), por tarifas o contrato | Metales pesados |
| 28931 | Manufactura de artículos caseros de metal (cuchillos, utensilios, etc.); herramientas manuales para agricultura, jardinería; herramientas usadas por plomeros, carpinteros, otras actividades similares; candados y otros productos ferreteros. | Metales pesados |
| 28932 | Manufactura de accesorias y acoples para herramientas de maquinaria (operadas o no eléctricamente) | Metales pesados |
| 28991 | Manufactura de artículos de cocina operados manualmente. | Metales pesados |
| 28992 | Manufactura de bienes metálicos para uso en oficina (excluyendo muebles) | Metales pesados |
| 28993 | Manufactura de cerrojos, resortes, contenedores, artículos de alambre, artículos sanitarios (p. ej. pilas o fregaderos), artículos de cocina, cajas de seguridad, marcos, tocados de metal | Metales pesados |
| 28994 | Manufactura de pequeños artículos de metal n.c.e.o.p. | Metales pesados |
| 29111 | Manufactura de máquinas y turbinas | Metales pesados |
| 29112 | Manufactura de máquinas y turbinas para propulsión marina | Metales pesados |
| 29121 | Manufactura de válvulas para plomeros, artículos de bronce | Metales pesados |
| 29122 | Manufactura de bombas para laboratorio | Metales pesados |
| 29123 | Manufactura de bombas, compresores de aire y gas, válvulas, compresores para refrigeración y acondicionamiento de aire | Metales pesados |
| 29124 | Manufactura de bombas y compresores para vehículos de motor | Metales pesados |
| 29130 | Manufactura de cojinetes o roles, engranajes y elementos de engranaje y transmisión | Metales pesados |
| 29141 | Manufactura de hornos metálicos no eléctricos, estufas y de otros calentadores de área | Metales pesados |
| 29142 | Manufactura de hornos eléctricos para panadería | Metales pesados |
| 29143 | Manufactura de hornos y estufas para procesos industriales (no eléctricas). | Metales pesados |
| 29151 | Manufactura de grúas; equipo para levantamiento y manejo de equipo para construcción y minería | Metales pesados |
| 29152 | Manufactura de maquinaria de levantamiento, grúas, elevadores, camiones industriales, tractores, apiladoras; partes especializadas para equipos de levantamiento y manipulación | Metales pesados |
| 29153 | Manufactura de cabrestantes marinos, poleas, aparejos, etc. | Metales pesados |
| 29191 | Manufactura de maquinaria para empaque y empacado; embotellado y enlatado; limpieza de botellas; calandrado | Metales pesados |
| 29192 | Manufactura de máquinas para pesar | Metales pesados |
| 29193 | Manufacturas de unidades de aire acondicionado, equipo de refrigeración, ventiladores industriales, generadores de gas, aspersores contra incendios, centrífugas, otra maquinaria n.c.e.o.p | Metales pesados |
| 29210 | Construcción de maquinaria y equipo para agricultura y selvicultura | Metales pesados |
| 29221 | Manufactura de herramientas, acoplamientos y accesorios para maquinaria para trabajar metales y madera (no eléctrica) | Metales pesados |
| 29222 | Manufactura de herramientas para maquinaria industrial diferente a la usada para trabajar metales y madera (no eléctrica) | Metales pesados |
| 29223 | Manufactura de equipos eléctricos para soldar | Metales pesados |
| 29230 | Manufactura de maquinaria para metalurgia | Metales pesados |
| 29240 | Manufactura de maquinaria para minería, canteras y construcción | Metales pesados |
| 29250 | Manufactura de maquinaria para procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco | Metales pesados |
| 29261 | Manufactura de cabinas para máquina de coser excepto de metal | Metales pesados |
| 29262 | Manufacturas de cabinas metálicas para máquinas de coser | Metales pesados |
| 29263 | Manufactura de maquinaria textil | Metales pesados |
| 29264 | Manufactura de máquinas de coser; máquinas para lavado, lavandería, lavado en seco, aplanchado | Metales pesados |
| 29265 | Manufactura de agujas para tejer y para máquinas de coser | Metales pesados |
| 29271 | Manufactura de pólvora | Metales pesados |
| 29291 | Manufactura de moldes para metal | Metales pesados |
| 29292 | Manufactura de maquinaria para la industria de impresión; industria papelera; máquinas para hilos de fibras textiles artificiales, trabajo en vidrio y manufactura de azulejos, baldosas y similares | Metales pesados |
| 29293 | Manufactura de secadoras centrífugas de ropa | Metales pesados |
| 29294 | Manufactura de maquinaria de propósito especial n.c.e.o.p. | Metales pesados |
| 29301 | Manufactura de estufas y calentadores de área domésticos no eléctricos | Metales pesados |
| 29302 | Manufactura de cocinas domésticas, refrigeradores, lavadoras | Metales pesados |
| 29303 | Manufactura de aparatos y suministros eléctricos n.c.e.o.p. domésticos | Metales pesados |
| 30001 | Manufactura de maquinaria de oficina, contabilidad y computación | Metales pesados |
| 30002 | Manufactura de máquinas fotocopiadoras | Metales pesados |
| 31101 | Manufactura de motores, generadores y transformadores eléctricos | Metales pesados |
| 31102 | Manufactura de transformadores de radio | Metales pesados |
| 31201 | Manufactura de implementos para interruptores y cajas de interruptores; equipo de distribución de electricidad | Metales pesados |
| 31202 | Manufactura de circuitos de semiconductores | Metales pesados |
| 31203 | Manufacturas de interruptores, fusibles, enchufes, conductores, protectores contra rayos | Metales pesados |
| 31300 | Manufactura de alambres y cables aislados | Metales pesados |
| 31400 | Manufactura de acumuladores, celdas primarias y baterías primarias | Metales pesados |
| 31501 | Manufactura de lámparas de metal | Metales pesados |
| 31502 | Manufactura de equipos y partes metálicos para iluminación, excepto para usar en equipos de ciclismo y de motor | Metales pesados |
| 31503 | Manufactura de lámparas y aparejos eléctricos | Metales pesados |
| 31901 | Manufactura de empaques aisladores de vidrio | Metales pesados |
| 31902 | Manufactura de productos de grafito | Metales pesados |
| 31903 | Manufactura de equipo para iluminación de bicicletas | Metales pesados |
| 31904 | Manufactura de aparatos para electroplateado, electrólisis y electroforesis | Metales pesados |
| 31905 | Manufactura de lavadoras de platos, excepto las caseras | Metales pesados |
| 31906 | Manufactura de igniciones eléctricas o arrancadores para máquinas de combustión interna; frenos y embragues eléctricos; aparatos eléctricos de cronometraje, control y señalamiento | Metales pesados |
| 31907 | Manufactura de aparatos de señalización sonora y visual y de control de tráfico | Metales pesados |
| 31908 | Manufactura de equipo de iluminación para vehículos de motor; electrodos de carbón y grafito; otros equipos eléctricos n.c.e.o.p. | Metales pesados |
| 31909 | Manufactura de limpiadores y descongeladores eléctricos de parabrisas | Metales pesados |
| 32100 | Manufactura de válvulas y tubos electrónicos y otros componentes electrónicos | Metales pesados |
| 32200 | Manufactura de transmisores de televisión y radio y de aparatos para telefonía en línea y telegrafía en línea | Metales pesados |
| 32300 | Manufactura de receptores de televisión y radio, grabadores o reproductores de sonido y video y bienes asociados | Metales pesados |
| 33111 | Manufactura de muebles y accesorios para uso médico, quirúrgico y odontológico | Metales pesados |
| 33112 | Manufactura de aparatos de rayos X; aparatos electro terapéuticos | Metales pesados |
| 33113 | Manufactura de equipo, instrumentos y suministros quirúrgicos, médicos, dentales; y de materiales ortopédicos y prostéticos | Metales pesados |
| 33114 | Manufactura de aparejos prostéticos, dientes artificiales hechos por pedido | Metales pesados |
| 33121 | Manufactura de equipos de radar, aparatos de control remoto por radio | Metales pesados |
| 33122 | Manufactura de equipo e instrumentos para equipos de medición y control, excepto equipo de control de proceso industrial | Metales pesados |
| 33130 | Manufactura de equipos de control de proceso industrial | Metales pesados |
| 33200 | Manufactura de instrumentos ópticos y equipos fotográficos | Metales pesados |
| 33301 | Manufactura de relojes | Metales pesados |
| 33302 | Manufactura de fajas de relojes y brazaletes de metales preciosos; joyas para relojes | Metales pesados |
| 34100 | Manufactura de vehículos de motor | Metales pesados |
| 34201 | Manufactura de remolques industriales; contenedores | Metales pesados |
| 34202 | Manufactura de carrocerías de vehículos de motor; furgones; semi-furgones; partes de furgón | Metales pesados |
| 34300 | Manufactura de partes y accesorios para vehículos de motor y de sus máquinas | Metales pesados |
| 35111 | Manufactura balsas de inflar (de hule) | Metales pesados |
| 35112 | Manufactura de secciones metálicas para barcos y barcazas | Metales pesados |
| 35113 | Manufactura de plataformas flotantes para perforación; equipo de perforación para petróleo | Metales pesados |
| 35114 | Construcción y reparación de barcos (excepto los botes deportivos y de placer) y partes especializadas | Metales pesados |
| 35121 | Manufactura y reparación de botes de inflar (de hule) | Metales pesados |
| 35122 | Construcción y reparación de botes deportivos y de placer y partes especializadas | Metales pesados |
| 35910 | Manufactura de motocicletas | Metales pesados |
| 35921 | Manufactura de carruajes motorizados para inválidos | Metales pesados |
| 35922 | Manufactura de bicicletas y partes de bicicletas | Metales pesados |
| 35923 | Manufactura de carruajes no motorizados para inválidos | Metales pesados |
| 35924 | Manufactura de bicicletas para niños | Metales pesados |
| 35991 | Manufactura de carretillas de mano, vagonetas y camiones (incluyendo los especializados para uso industrial) | Metales pesados |
| 35992 | Manufactura de vehículos propulsados a mano, tirados por animales, n.c.e.o.p. | Metales pesados |
| 36101 | Manufactura de muebles y accesorios, excepto los de plástico o metal | Metales pesados, Fenoles |
| 36102 | Manufactura de muebles de plástico | Metales pesados, Fenoles |
| 36103 | Manufactura de muebles y accesorios metálicos | Metales pesados, Fenoles |
| 36910 | Manufactura de joyas y artículos conexos | Metales pesados, Sulfuros, Fenoles |
| 36921 | Manufactura de instrumentos de música | Metales pesados, Sulfuros, Fenoles |
| 36922 | Manufactura de pitos, trompetas, instrumentos de señales para uso deportivo | Metales pesados, Sulfuros, Fenoles |
| 36930 | Manufactura de artículos deportivos | Metales pesados, Sulfuros, Fenoles |
| 36941 | Manufactura de máquinas para entretenimiento mecánicas y operadas por monedas | Metales pesados, Sulfuros, Fenoles |
| 36942 | Manufactura de mesas y equipo para billar y pool | Metales pesados, Sulfuros, Fenoles |
| 36943 | Manufactura de juguetes y juegos n.c.e.o.p. | Metales pesados, Sulfuros, Fenoles |
| 36991 | Manufactura de linóleos y cobertores duros de pisos | Color |
| 36992 | Manufactura de látigos y fustas de cuero y sustitutos de cuero. | Color |
| 36994 | Manufactura de contenedores para vacío. | Metales pesados, Fenoles |
| 36995 | Manufactura de carruajes para bebés | Metales pesados, Sulfuros, Fenoles |
| 36996 | Manufactura de lapiceros y lápices; joyería para ropa; sombrillas. Bastones; plumas y flores artificiales; pipas para tabaco; sellos; novedades; otros bienes manufacturados n.c.e.o.p. | Metales pesados, Sulfuros, Fenoles |
| 37100 | Reciclado de desechos y chatarra metálica | Metales pesados |
| 37201 | Reciclado de fibras textiles | Color |
| 37202 | Reciclado de hule | Metales pesados, Color |
| 50500 | Venta al detalle de combustibles para automotores | Hidrocarburos |
| 74220 | Pruebas y análisis técnicos | Metales pesados |
| 85110 | Actividades hospitalarias | Coliformes Fecales, Color, Fenoles, Metales Pesados |
| 85120 | Actividades de práctica médica y dental | Coliformes Fecales, Color, Fenoles, Metales Pesados |
| 85190 | Otras actividades en salud humana | Coliformes Fecales, Color, Fenoles, Metales Pesados |
| 85200 | Actividades veterinarias | Coliformes Fecales, Color, Fenoles, Metales Pesados |
| 93010 | Lavado y limpieza (en seco) de productos textiles y de pieles | Fosfatos, Hidrocarburos |

Notas:

Metales Pesados:	El grupo de metales a analizar serán definidos por el Ministerio de Salud, con base en la información sobre los insumos y procesos utilizados por el ente generador.

Plaguicidas:	El grupo de plaguicidas a analizar serán definidos por el Ministerio de Salud, con base en la información sobre los insumos y procesos utilizados por el ente generador.

n.c.e.o.p.: no clasificados en otra parte.

Artículo 16.—Análisis y reporte de parámetros adicionales. En el caso de que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía o el EAAS correspondiente consideren necesario el análisis permanente de otros parámetros relevantes para una actividad específica, para que sean reportados permanentemente de manera obligatoria, deberá consultar previamente el criterio del Comité Técnico y proceder a su publicación.

CAPÍTULO III

Límites para el vertido de aguas residuales

Artículo 17.—Características generales de los límites para el vertido de aguas residuales. Los límites contenidos en el presente Capítulo son valores permisibles y serán de acatamiento obligatorio para todos los entes generadores. El Ministerio de Salud aceptará un intervalo de variación que será establecido por los límites de confianza al 95% del respectivo parámetro.

Artículo 18.—Límites para el vertido de aguas residuales en alcantarillados sanitarios. Parámetros universales de análisis obligatorio.

Los parámetros universales de análisis obligatorio de cualquier agua residual que sea vertida en un alcantarillado sanitario, deberán cumplir con los límites contenidos en la Tabla 2 dada a continuación.

TABLA 2

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LOS PARÁMETROS UNIVERSALES DE ANÁLISIS OBLIGATORIO DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS EN ALCANTARILLADOS SANITARIOS

Parámetro	Límite Máximo

- DBO5,20	300 mg/L

- DQO	750 mg/L

- Sólidos suspendidos	300 mg/L

- Sólidos sedimentables	5 ml/l

- Grasas/aceites	50 mg/L

- Potencial hidrógeno	6 a 91

- Temperatura	15°C≤T ≤ 40°C1

- Sustancias activas al azul de metileno	5 mg/L

1	Para estos parámetros aplica un ámbito de valores permisibles y no solamente un máximo.

Artículo 19.—Límites para el vertido de aguas residuales en alcantarillados sanitarios. Parámetros complementarios de análisis obligatorio. Los parámetros complementarios de análisis obligatorio, por actividad de acuerdo a la Tabla 1, de cualquier agua residual que sea vertida en un alcantarillado sanitario, deberán cumplir con los límites contenidos en la Tabla 3 dada a continuación.

TABLA 3

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES, PARA LOS PARÁMETROS

COMPLEMENTARIOS DE ANÁLISIS OBLIGATORIO, DE AGUAS

RESIDUALES VERTIDAS EN ALCANTARILLADOS SANITARIOS

Parámetro	Límite Máximo

- Mercurio	0,01 mg/L

- Arsénico	0,5 mg/L

- Cadmio	0,1 mg/L

- Cloro residual	1 mg/L

- Cromo	2,5 mg/L

- Cianuro	2 mg/ l

- Cobre	2 mg/L

- Plomo	0,5 mg/L

- Fenoles y cresoles	5 mg/L

- Níquel	2 mg/L

- Zinc	10 mg/L

- Plata	3 mg/L

- Selenio	0,2 mg/L

- Boro	3 mg/L

- Sulfatos	500 mg/L

- Fluoruros	10 mg/L

- Cloruros	500 mg/L

- Color (pureza)1	15%

- Fosfatos	25 mg/L

- Nitrógeno total	50 mg/L

- Sulfitos	1 mg/L

- Sulfuros	25 mg/L

- Hidrocarburos	20 mg/L

- Sumatoria de los compuestos órganofosforados	0,1 mg/L

- Sumatoria de los carbamatos	0,1 mg/L

- Sumatoria de los compuestos órganoclorados	0,05 mg/L

Artículo 20.—Límites para el vertido de aguas residuales a un cuerpo receptor. Parámetros universales de análisis obligatorio.

Los parámetros obligatorios universales de las aguas residuales que se viertan en un cuerpo receptor, deberán cumplir con los límites contenidos en la Tabla 4 dada a continuación.

TABLA 4

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LOS PARÁMETROS

UNIVERSALES DE ANÁLISIS OBLIGATORIO DE AGUAS

RESIDUALES VERTIDAS EN UN CUERPO RECEPTOR

Parámetro	Límite

- DBO5,20	50 mg/L

- DQO	150 mg/L

- Sólidos suspendidos	50 mg/L

- Grasas/aceites	30 mg/L

- Potencial hidrógeno	5 a 9

- Temperatura	15°C ≤T ≤ 40°C

- Sólidos sedimentables	1 mL/L

- Sustancias activas al azul de metileno	5 mg/L

Artículo 21.—Límites para el vertido de aguas residuales a un cuerpo receptor. Parámetros complementarios de análisis obligatorio. Los parámetros complementarios de análisis obligatorio de las aguas residuales que se viertan en un cuerpo receptor deberán cumplir con los límites contenidos en la Tabla 5 dada a continuación.

TABLA 5

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LOS PARÁMETROS OBLIGATORIOS COMPLEMENTARIOS DE AGUAS

RESIDUALES VERTIDAS EN UN

CUERPO RECEPTOR

Parámetro	Límite Máximo

- Materia flotante	Ausente

- Mercurio	0,01 mg/L

- Aluminio	5 mg/L

- Arsénico	0,1 mg/L

- Bario	5 mg/L

- Boro	3 mg/L

- Cadmio	0,1 mg/L

- Cloro residual	1 mg/L

- Color (pureza)1	15%

- Cromo	1,5 mg/L

- Cianuro total	1 mg/L

- Cianuro libre	0,1 mg/L

- Cianuro libre en el cuerpo receptor, fuera

del área de mezcla	0,005 mg/L

- Cianuro disociable en ácido débil	0,5 mg/L

- Cobre	0,5 mg/L

- Plomo	0,5 mg/L

- Estaño	2 mg/L

- Fenoles	1 mg/L

Parámetro	Límite Máximo

- Fosfatos	25 mg/L

- Nitrógeno total	50 mg/L

- Níquel	1 mg/L

- Zinc	5 mg/L

- Plata	1 mg/L

- Selenio	0,05 mg/L

- Sulfitos	1 mg/L

- Sulfuros	25 mg/L

- Fluoruros	10 mg/L

- Hidrocarburos	10 mg/L

- Sumatoria de los compuestos órganofosforados	0,1 mg/L

- Sumatoria de los carbamatos	0,1 mg/L

- Sumatoria de los compuestos órganoclorados	0,05 mg/L

1	De acuerdo al método espectrofotométrico para color del “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters”.

Artículo 22.—Límite de coliformes fecales para vertido de aguas residuales en cuerpos receptores. Las aguas residuales de hospitales y otros establecimientos de salud para atención de humanos o animales y de laboratorios microbiológicos que sean vertidas a cualquier cuerpo receptor, así como las aguas residuales ordinarias de cualquier origen que sean vertidas a un cuerpo receptor utilizado para actividades recreativas de contacto primario, deberán cumplir además de lo especificado en el artículo anterior, con un número más probable de coliformes fecales no mayor de 1000 por cada 100 mL de muestra.

Artículo 23.—Límites adicionales para vertido de aguas residuales especiales. Cualquier agua residual de tipo especial, que se vierta en un cuerpo receptor, deberá cumplir con los límites contenidos en la Tabla 4 y 5 del presente Reglamento. Además, las actividades especificadas en la Tabla 6 dada a continuación, deberán cumplir los límites en ella establecidos para tres parámetros seleccionados, para su vertido en cuerpos receptores, prevaleciendo éstos sobre los de la Tabla 4 y 5 en caso de incongruencia.

TABLA 6

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES, PARA TRES PARÁMETROS SELECCIONADOS, POR TIPO DE ACTIVIDAD PARA AGUAS RESIDUALES VERTIDAS EN CUERPOS RECEPTORES

Límite máximo

CIIU	Actividad	permisible (mg/L)

DBO5,20	DQO	SST

01210	Ganadería de vacas, ovejas, cabras, caballos,

asnos, mulos, etc.; ganadería lechera.	200	500	200

01221	Producción de animales domesticados n.c.e.o.p.

(p. ej. cerdos, conejos).	200	500	200

15111	Matanza de ganado y preparación y conservación

de carne	150	400	100

15121	Enlatado, preparación y procesamiento de pescado,

crustáceos y alimentos similares (excepto sopas)	100	400	100

15140a	Extracción de aceites	400	700	150

15140b	Procesamiento de aceites	150	300	100

24241a	Transformación de aceites vegetales en

productos químicos	400	700	150

15133	Procesamiento de frutas y vegetales n.c.e.o.p.

(p. ej. frijoles cocidos, azúcar de uva, extractos

de jugos)	150	400	150

15200	Manufactura de productos lácteos	200	500	100

15322	Manufactura de tapioca; molienda húmeda de maíz	200	400	200

15330	Manufactura de alimentos animales preparados	60	250	100

15410	Manufactura de productos de panadería (pan,

repostería, etc.)	200	400	200

15421	Fábricas y refinerías de azúcar	150	300	150

15495a	Manufactura de té, especias, condimentos,

vinagre, levaduras, productos de huevo	100	300	100

15495b	Beneficiado de café	700	1400	500

15510a	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas

espirituosas	100	250	100

15510b	Producción de alcohol etílico por fermentación

de materiales varios	500	1000	200

15520	Manufactura de vinos	150	400	150

15530	Manufactura de bebidas malteadas y licores

de malta	150	300	100

17110	Preparación e hilado de fibras textiles; tejido

de textiles	150	350	100

17120	Acabado de textiles	150	350	100

17291	Manufactura de telas delgadas, trenzas, lazos.	150	350	100

19110	Curtido y acabado de cueros	150	400	150

21021	Manufactura de papel y cartón corrugado	100	250	50

21022	Manufactura de envases y cajas de cartón y papel	100	250	50

24221	Manufactura de pinturas, barnices y lacas	100	250	50

24231	Manufactura de productos farmacéuticos

y medicamentos	100	300	100

24301	Manufactura de hilos de filamentos sintéticos

(hilado y tejido de fibras artificiales compradas)	150	350	100

26101	Manufactura de hilos de fibra de vidrio	150	350	100

90000a	Rellenos sanitarios	300	1000	200

NOMENCLATURA:

DBO5,20: Demanda Bioquímica de Oxígeno

DQO: Demanda Química de Oxígeno

SST: Sólidos Suspendidos Totales

Nota:

Las actividades con los siguientes Códigos CIIU:

a)	15121 “Enlatado, preparación y procesamiento de pescado, crustáceos y alimentos similares (excepto sopas)”,

b)	15140a “Extracción de aceites”,

c)	15140b “Procesamiento de aceites”,

d)	24241b “Transformación de aceites vegetales en productos químicos”,

e)	24299 “Modificación de aceites y grasas por procesos químicos” y

f)	50500 “Vental al detalle de combustibles automotrices”, deberán cumplir con un límite máximo de grasas y aceites de 125 mg/L.

Artículo 24.—Límite de vertido de sólidos suspendidos totales para lagunas de estabilización tipo facultativas. En el caso exclusivo de las lagunas de estabilización tipo facultativas cuyo diseño sea exclusivamente para el tratamiento de aguas residuales, predominantemente ordinarias, provenientes de redes de alcantarillado sanitario, cuya carga de superficie de diseño y de funcionamiento se encuentre en el rango de 150 a 350 kilogramos de DBO5,20 por hectárea por día, se les establecerá un límite máximo para sólidos suspendidos totales de 150 mg/L, valor que regirá sobre los establecidos en los demás artículos de este reglamento.

Para aplicar este límite el interesado deberá presentar en cada reporte operacional el valor promedio de dicha carga superficial de funcionamiento para el período que reporta.

Artículo 25.—Vertido de aguas residuales de fuentes mixtas. Para aquellos vertidos que contengan una mezcla de aguas residuales provenientes de diferentes entes generadores se procederá de la siguiente manera:

a)	Las plantas de tratamiento que reciban aguas residuales provenientes de una red de alcantarillado sanitario cumplirán con los límites establecidos en la Tabla 4 y 5.

b)	Para aquellos plantas de tratamiento que reciban una mezcla de aguas residuales con caudales promedio diarios (Qi), para las que existan diferentes límites de vertido (Ci), el límite de vertido (C) que regirá para su descarga será el obtenido de la siguiente relación:

C=(Qi*Ci)/Qi

Artículo 26.—Establecimiento de nuevos límites y cambios de límites establecidos. El Ministerio de Salud o el Ministerio de Ambiente y Energía o el EAAS correspondiente podrán presentar una consulta justificada al Comité Técnico, para la evaluación de nuevos límites que regulen actividades no contempladas en el presente reglamento, así como para nuevos parámetros no definidos.

Asimismo, podrán solicitar la evaluación de cambios en los límites aquí establecidos en aquellos casos en que la protección de la salud pública o del ambiente así lo requiera.

Los entes generadores afectados deberán ser notificados de esta acción por la institución solicitante y podrán plantear al mismo sus observaciones al respecto para que sean referidos al Comité Técnico.

Los entes generadores podrán también presentar solicitudes de modificación de los límites vigentes o de aprobación de nuevos límites, técnicamente justificadas, al Ministerio de Salud o al Ministerio de Ambiente y Energía o el EAAS correspondiente para que las canalicen al Comité Técnico de acuerdo a lo establecido en este artículo.

CAPÍTULO IV

Reuso de aguas residuales

Artículo 27.—Condiciones en que se permite el reuso. Se permitirá el reuso de aguas residuales tratadas de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales vigente. En ningún caso se podrán utilizar estas aguas para el consumo humano.

Artículo 28.—Clasificación de los tipos de reuso. Para efectos del presente Reglamento, se clasificará el reuso de aguas residuales según los siguientes tipos:

Tipo 1: Reuso urbano

Riego de zonas en donde haya acceso del público (por ejemplo en zona verdes, campos de golf, parques, plazas deportivas y cementerios), lavado de automóviles, inodoros, combate de incendios y otros usos con similar acceso o exposición al agua.

Tipo 2: Riego con acceso restringido

Cultivo de césped, silvicultura y otras áreas donde el acceso del público es prohibido o restringido.

Tipo 3: Reuso agrícola en cultivos de alimentos que no se procesan previo a su venta

Riego superficial o por aspersión, de cualquier cultivo comestible que no se procese previo a su venta, incluyendo aquellos que se consumen crudos.

Tipo 4: Reuso agrícola en cultivos de alimentos que se procesan previo a su venta

Riego de cultivos que, previo a su venta al público, han recibido el procesamiento físico o químico necesario para la destrucción de los organismos patógenos que pudieran contener.

Tipo 5: Reuso agrícola en cultivos no alimenticios

Riego de pastos de piso, forrajes, cultivos de fibras y semillas, y otros cultivos no alimenticios.

Tipo 6: Reuso recreativo

Reúso en cuerpos de agua artificiales donde pueda existir un contacto ocasional (por ejemplo: pesca, canotaje y navegación).

Tipo 7: Reuso paisajístico

Aprovechamientos estéticos donde el contacto con el público no es permitido, y dicha prohibición esté claramente rotulada.

Tipo 8: Reuso en la construcción

Compactación de suelos, control del polvo, lavado de materiales, producción de concreto.

Artículo 29.—Parámetros de análisis obligatorio para el reuso de aguas residuales ordinarias. Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de análisis obligatorio para el reuso de aguas residuales ordinarias serán los siguientes:

a)	Caudal.

b)	Coliformes fecales (CF).

c)	Nemátodos intestinales (NI).

Artículo 30.—Límites máximos para el reuso de aguas residuales ordinarias. Cualquier agua residual ordinaria que sea reusada, deberá cumplir con las características microbiológicas establecidas en la Tabla 7 dada a continuación.

TABLA 7

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EL REUSO

DE AGUAS RESIDUALES ORDINARIAS

TIPO DE REUSO	PARÁMETROS

Nematodos intestinales

(promedio aritmético	Coliformes Fecales

Nº De huevos por litro)	(NMP/100 mL)(1)

Tipo 1	1	1 000

Tipo 2	1	10 000

Tipo 3	1	1 000 (2)

Tipo 4	1	10 000(3)

Tipo 5	1	------(4)

Tipo 6(5)	1	10 000

Tipo 7	1	------

Tipo 8	1	1 000

Notas:

(1)	Los análisis microbiológicos se practicarán en una muestra compuesta de al menos seis muestras simples distribuidas en el período diario de reuso. Los resultados se reportarán en unidades consistentes con el método de análisis empleado.

(2)	Para árboles frutales no se deberá utilizar riego por aspersión. El parámetro para coliformes fecales puede variar hasta 105 NMP/100 mL, siempre y cuando se suspenda el riego dos semanas antes de la cosecha y no se recojan los frutos caídos.

(3)	El riego debe cesar dos semanas antes de la cosecha.

(4)	Debe evitarse el pastoreo de ganado durante los quince días siguientes a la finalización del riego. Si no se respeta este período, la concentración de coliformes fecales no deberá exceder 1000 NMP/100 mL.

(5)	El agua reusada no debe ser irritante para la piel o los ojos. El agua reusada debe ser clara, y no debe presentar olores molestos ni contener sustancias tóxicas por ingestión.

Artículo 31.—Parámetros de análisis obligatorio para el reuso de aguas residuales especiales. Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de análisis obligatorio para el reuso de aguas residuales especiales serán los siguientes:

d)	Caudal.

e)	Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20).

f)	Demanda Química de Oxígeno (DQO).

g)	Potencial hidrógeno (pH).

h)	Grasas y aceites (GyA).

i)	Sólidos sedimentables (SSed).

j)	Sólidos suspendidos Totales (SST).

k)	Temperatura (T).

l)	Coliformes fecales (CF).

m)	Nemátodos intestinales (NI).

n)	Los parámetros adicionales indicados en la Tabla 1 del presente reglamento, en las aguas residuales generadas por las actividades allí mencionadas.

Artículo 32.—Límites máximos para el reuso de aguas residuales especiales. Cualquier agua residual especial que sea reusada, deberá cumplir con las características fisicoquímicas y microbiológicas establecidas en las Tablas 4, 5 y 6 así como las establecidas en la Tabla 8, dada a continuación, y el Factor Multiplicador definido en la misma. El Factor Multiplicador definido en la Tabla 8 es un número utilizado para calcular el valor del límite máximo de los parámetros DQO, DBO5,20 y SST de la Tabla 4 ó 6 (la que aplique según el presente reglamento) para el agua que se va a reúsar. El cálculo se hace multiplicando el límite MÁXIMO correspondiente, por actividad, por dicho factor.

TABLA 8

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EL REUSO

DE AGUAS RESIDUALES

TIPO DE REUSO	PARÁMETROS

Nematodos intestinales

(promedio aritmético	Coliformes Fecales	Factor

Nº De huevos por litro)	(NMP/100 mL)(1)	Multiplicador

Tipo 1	1	1 000	1

Tipo 2	1	10 000	1.5

Tipo 3	1	1 000 (2)	1

Tipo 4	1	10 000(3)	1.5

Tipo 5	1	------(4)	2

Tipo 6(5)	1	10 000	1

Tipo 7	1	------	2

Tipo 8	1	1 000	1

Notas:

(1)	Los análisis microbiológicos se practicarán en una muestra compuesta de al menos seis muestras simples distribuidas en el período diario de reuso. Los resultados se reportarán en unidades consistentes con el método de análisis empleado.

(2)	Para árboles frutales no se deberá utilizar riego por aspersión. El parámetro para coliformes fecales puede variar hasta 105 NMP/100 mL, siempre y cuando se suspenda el riego dos semanas antes de la cosecha y no se recojan los frutos caídos.

(3)	El riego debe cesar dos semanas antes de la cosecha.

(4)	Debe evitarse el pastoreo de ganado durante los quince días siguientes a la finalización del riego. Si no se respeta este período, la concentración de coliformes fecales no deberá exceder 1000 NMP/100 mL.

(5)	El agua reusada no debe ser irritante para la piel o los ojos. El agua reusada debe ser clara, y no debe presentar olores molestos ni contener sustancias tóxicas por ingestión.

CAPÍTULO V

Muestreo y análisis

Artículo 33.—Mediciones rutinarias y análisis periódicos. Los parámetros de análisis obligatorios se dividirán en dos grupos:

a)	los muestreos, mediciones y análisis rutinarios pueden ser practicados por personal capacitado del ente generador o de un laboratorio habilitado.

b)	los muestreos, mediciones y análisis periódicos deben ser practicados por un laboratorio habilitado.

Las mediciones rutinarias y tomas de muestras periódicas se realizarán en el efluente.

Artículo 34.—Frecuencias mínimas de muestreo y análisis de aguas residuales de tipo ordinario. Para la vigilancia de los efluentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario, las frecuencias mínimas de muestreo y análisis serán las establecidas en la Tabla 9 dada a continuación.

TABLA 9

FRECUENCIA MÍNIMA DE MUESTREO Y ANÁLISIS

PARA AGUAS RESIDUALES DE TIPO ORDINARIO

PARÁMETRO	CAUDAL (m3/día)

≤ 100	> 100

Mediciones Rutinarias (1):	Mensual	Semanal

Caudal.

pH.

Sólidos Sedimentables.

Temperatura.

Análisis Periódicos:	Semestral	Trimestral

Caudal.

Temperatura.

pH.

Sólidos Sedimentables.

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20).

Demanda Química de Oxígeno (DQO).

Grasas y Aceites (GyA).

Sólidos Suspendidos Totales (SST).

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM).

Coliformes fecales (CF) (cuando proceda

según reglamento).

(1)	No requieren ser practicados por un laboratorio habilitado. Sin embargo, deberán estar incluidos en la Bitácora de Manejo de Aguas Residuales y en el Reporte Operacional. La forma de medir y reportar el caudal se especificará en el Procedimiento para la Elaboración del Reporte Operacional.

Artículo 35.—Frecuencias mínimas de muestreo y análisis de aguas residuales de tipo especial. Para la vigilancia de los efluentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales de tipo especial, las frecuencias mínimas de muestreo y análisis serán las establecidas en la Tabla 10 dada a continuación.

TABLA 10

FRECUENCIAS MÍNIMAS DE MUESTREO Y ANÁLISIS

PARA AGUAS RESIDUALES DE TIPO ESPECIAL

PARÁMETRO	CAUDAL (m3/día)

≤ 100	> 100

Mediciones Rutinarias (1): 	Mensual	Semanal

Caudal.

pH.

Sólidos Sedimentables.

Temperatura.

Análisis Periódicos: 	Semestral	Trimestral

Caudal.

pH.

Sólidos Sedimentables.

Temperatura.

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20).

Demanda Química de Oxígeno (DQO).

Grasas y aceites (GyA).

Sólidos suspendidos Totales (SST).

Sustancias activas al azul de metileno (SAAM).

Otros parámetros obligatorios (ver Capítulo II).

(2)	No requieren ser practicados por un laboratorio habilitado. Sin embargo, deberán estar incluidos en la Bitácora de Manejo de Aguas Residuales y en el Reporte Operacional. La forma de medir y reportar el caudal se especificará en el Procedimiento para la Elaboración del Reporte Operacional.

Artículo 36.—Frecuencias mínimas de muestreo y análisis para el reuso de aguas residuales. Las frecuencias mínimas requeridas para la toma de muestras y la realización de los análisis de laboratorio para el control operativo del reuso de aguas residuales, tanto ordinarias como especiales, serán las indicadas en la Tabla 11 dada a continuación.

TABLA 11

PARÁMETROS Y FRECUENCIAS MÍNIMAS DE ANÁLISIS

PARA REUSO DE AGUAS RESIDUALES

| PARÁMETRO | FRECUENCIA POR TIPO DE REUSO |
| --- | --- |
|  | Tipos 1, 3 y 6 | Tipos 2, 4 y 5 | Tipos 7 y 8 |
| Mediciones Rutinarias (1): Caudal. pH. Sólidos Sedimentables. Temperatura (2). | Quincenal | Mensual | Trimestral |
| Análisis Periódico: Caudal. pH. Sólidos Sedimentables. Temperatura (2). Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20). Demanda Química de Oxígeno (DQO). Grasas y aceites. Sólidos suspendidos Totales. Coliformes fecales. Nemátodos intestinales. Otros parámetros obligatorios (ver Capítulo II). | De acuerdo a la frecuencia definida para el reporte operacional |

(1) La forma de medir y reportar el caudal se especificará en el Procedimiento para la Elaboración del Reporte Operacional.

(3)	Sólo si el agua residual a reusar es de tipo especial.

Artículo 37.—Cambios en las frecuencias de muestreo y análisis de aguas residuales. El Ministerio de Salud o el Ministerio de Ambiente y Energía podrán presentar una consulta al Comité Técnico, para la evaluación de cambios en las frecuencias mínimas de muestreos definidas en este reglamento, en aquellos casos en que la protección de la salud pública o del ambiente así lo requieran.

Los entes generadores afectados deberán ser notificados de esta acción por el Ministerio solicitante y podrán plantear al mismo sus observaciones al respecto para que sean referidas al Comité Técnico.

Artículo 38.—Métodos de referencia para análisis de aguas residuales. Para los efectos de este Reglamento, los métodos de referencia para el muestreo y análisis de aguas residuales serán los incluidos en la última edición del “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters” de acuerdo al Decreto Nº 25018-MEIC, publicado en La Gaceta Nº 59 del 25 de marzo de 1996.

Artículo 39.—Muestreo por el laboratorio habilitado. Es responsabilidad del laboratorio habilitado establecer el método de muestreo con base en los métodos de referencia citados en el artículo 38 a fin de garantizar la representatividad de la muestra.

El muestreo compuesto elegido debe estar dentro de la jornada diaria tendiendo a lograr la representatividad de los valores de los parámetros de calidad. Dicho muestreo compuesto deberá efectuarse en un período no menor de dos horas con muestras tomadas cada treinta minutos por lo que se deberán tomar al menos cinco sub-muestras.

Artículo 40.—Muestreo por el ente generador. Aunque es responsabilidad del ente generador, establecer el método de muestreo con base en los métodos de referencia citados en el Artículo 38; la cantidad mínima de mediciones para el muestreo compuesto que realiza el ente generador será de 12 sub-muestras, tanto en aguas residuales ordinarias como especiales. La duración del muestreo será de toda la jornada.

Artículo 41.—Bitácora de manejo de aguas residuales. Todo ente generador deberá poseer un expediente foliado que utilizará como Bitácora de Manejo de Aguas Residuales (referida en adelante como Bitácora).

En la Bitácora se registrarán diariamente o cuando corresponda, al menos:

a)	el registro de todos los detalles de operación y mantenimiento según lo solicitado en el Artículo 46, inciso h) del Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales,

b)	los resultados de las mediciones rutinarias,

c)	la relación de la toma de muestra de los análisis periódicos,

d)	los resultados de los análisis periódicos,

e)	la relación y toma de acciones correctivas de accidentes y situaciones anómalas que ocurran,

f)	la relación y observaciones de las visitas de inspección de los entes legalmente facultados,

g)	la relación de las modificaciones realizadas a los equipos y procesos del sistema de tratamiento,

h)	la relación documentada del manejo y destino de los lodos.

Toda anotación hecha en esta Bitácora deberá ser firmada por quien la origine, anotando claramente su nombre. La Bitácora deberá estar a la disposición de los entes legalmente facultados que la soliciten.

CAPÍTULO VI

REPORTES OPERACIONALES

Artículo 42.—Contenido de los reportes operacionales. Los reportes operacionales deberán contener como mínimo la siguiente información del ente generador:

1)	Datos Generales.

2)	Disposición de las aguas residuales.

3)	Medición de caudales.

4)	Resultados de las mediciones de parámetros por parte del ente generador.

5)	Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos.

6)	Evaluación de las unidades de tratamiento.

7)	Plan de acciones correctivas.

8)	Registro de producción.

9)	Nombre y firma del responsable técnico y del propietario o representante legal.

Artículo 43.—Procedimiento para la Elaboración del Reporte Operacional. Los reportes operacionales deberán confeccionarse conforme a lo establecido en el Procedimiento para la Elaboración del Reporte Operacional que se incluye en el Anexo 2.

Artículo 44.—Elaboración y firma de los reportes operacionales. Todo reporte operacional será elaborado y firmado por el Responsable Técnico del Reporte Operacional. Además, deberá llevar la firma del propietario o del representante legal del ente generador.

Las personas que elaboren y firmen los reportes operacionales deberán estar inscritas en el Registro de Profesionales y Técnicos que para este efecto dispondrá la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud y deberán cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:

a)	Ser un profesional con preparación y experiencia en el campo de las aguas residuales: interpretación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos; evaluación de los procesos unitarios de tratamiento; medición de caudales; evaluación de los procesos productivos a fin de minimizar la generación de desechos, etc. y estar debidamente incorporado, así como ser miembro activo, del Colegio Profesional correspondiente. Debe adjuntar además la documentación correspondiente sobre la experiencia laboral.

b)	Ser un técnico con preparación y experiencia en el campo de las aguas residuales: interpretación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos; evaluación de los procesos unitarios de tratamiento; medición de caudales; evaluación de los procesos productivos a fin de minimizar la generación de desechos, etc. y contar con una certificación de un centro de educación pública o privada. Debe adjuntar además la documentación correspondiente sobre la experiencia laboral.

La inscripción en el Registro de Profesionales y Técnicos tendrá una vigencia de dos años.

Artículo 45.—Costos de elaboración del reporte operacional. Todos los costos relacionados con la elaboración de los reportes operacionales serán asumidos por el ente generador.

Artículo 46.—Frecuencias mínimas para la presentación de reportes operacionales. Los entes generadores cuyo efluente tenga un caudal promedio mensual menor o igual a 100 m3/día deberán presentar un reporte operacional cada seis meses, mientras que si es mayor a 100 m3/día deberán presentar un reporte operacional cada tres meses.

Aquellos entes generadores que sólo viertan o hagan reuso de aguas residuales en períodos iguales o menores a cinco meses al año deberán presentar tres reportes equidistantes en el tiempo que dure cada ciclo de generación.

Los entes generadores cuyas plantas de tratamiento reciban aguas residuales de entes generadores o líneas de producción diferentes, independientemente de su caudal, deberán presentar reportes operacionales cada mes.

Artículo 47.—Cambios en las frecuencias de presentación de reportes operacionales. El Ministerio de Salud permitirá una reducción del 50% en las frecuencias de presentación de los reportes operacionales, indicados en el presente Reglamento, para aquellos entes generadores que acumulen doce reportes operacionales consecutivos que cumplan con todos los requisitos establecidos. En ningún caso se permitirán frecuencias mayores a seis meses. El incentivo de la reducción se perderá cuando el ente generador presente un reporte que incumpla en alguna forma lo dispuesto en este Reglamento. El incentivo deberá ser solicitado por el interesado.

Artículo 48.—Metodología de la medición del caudal. El reporte operacional deberá incluir los datos representativos de medición de caudales conforme a lo establecido en el Procedimiento para la Elaboración del Reporte Operacional del Anexo 2 del presente reglamento.

Artículo 49.—Laboratorios autorizados para el análisis de aguas residuales. Para los efectos de este Reglamento, los reportes de laboratorio de análisis de aguas residuales deberán provenir de laboratorios habilitados por el Ministerio de Salud.

Artículo 50.—Reportes de laboratorio. Los reportes de laboratorio de análisis de aguas residuales deberán incluir los parámetros indicados como obligatorios en este reglamento de acuerdo a la actividad del ente generador y al destino final del efluente. Debe incluirse además el Número de Permiso de Funcionamiento del Laboratorio, incluyendo la fecha de rige y vencimiento, así como la siguiente información:

a)	Nombre del Laboratorio, incluyendo el número de permiso sanitario de funcionamiento (período en que rige).

b)	Nombre del ente generador.

c)	Actividad del ente generador.

d)	Localización del ente generador (provincia, cantón y distrito).

e)	Número de Informe.

f)	Fecha del Informe.

g)	Fecha de Muestreo.

h)	Nombre del responsable de la toma de las muestras (debe ser un funcionario del laboratorio).

i)	Tipo de Muestreo (debe ser compuesto).

j)	Horario de Muestreo (hora de inicio y hora de finalización).

k)	Volumen de las submuestras.

l)	Lugar del muestreo (debe ser tomada en la última unidad de tratamiento).

m)	Sitio de la disposición final del efluente (nombre del cuerpo receptor, alcantarillado sanitario, reuso).

n)	Caudal (si no es factible obtener el caudal, indicar claramente las razones. El valor del caudal promedio debe ser similar al caudal promedio reportado por el ente generador. En caso contrario debe adjuntarse una explicación técnica que sustente la incongruencia.

o)	Incertidumbre para cada parámetro analizado.

p)	Nombre y firma del responsable de la elaboración del análisis químico o microbiológico.

q)	El número del método y el nombre de cada análisis que se reporta.

r)	Refrendo del Colegio de Químicos cuando proceda.

El laboratorio deberá reportar los caudales horarios y el caudal promedio, aplicados durante el período de muestreo elegido dentro del período representativo de producción, tendiente a lograr la representatividad en los valores de los parámetros de calidad que serán reportados y aplicados a la totalidad del vertido diario de la actividad evaluada.

Artículo 51.—Inclusión del Reporte de Laboratorio de los análisis fisicoquímicos. Anexo al Reporte Operacional deberá incluirse el original del Reporte de los resultados de los análisis físico-químicos por el laboratorio habilitado en los ensayos correspondientes, el cual deberá ajustarse a lo establecido en la Ley Nº 8412 publicada el 4 de junio de 2004 y estar firmado por un miembro activo del Colegio de Químicos, con el refrendo correspondiente.

Artículo 52.—Inclusión del Reporte de Laboratorio de los análisis microbiológicos. Anexo al Reporte Operacional, y en los casos que así se requiera, deberá incluirse el original del informe de los resultados de los análisis microbiológicos por el laboratorio habilitado en los ensayos correspondientes, el cual deberá ajustarse a lo establecido en la Ley N° 771 publicada el 25 de octubre de 1949 (Ley Constitutiva del Colegio de Microbiólogos de Costa Rica), que deberá estar firmado por un miembro activo del mismo Colegio.

Artículo 53.—Evaluación de las Unidades de Tratamiento. El Responsable Técnico de la elaboración del Reporte Operacional deberá evaluar los resultados de las mediciones rutinarias, el resultado de los análisis de laboratorio y las anotaciones de la bitácora con el fin de emitir sus conclusiones y recomendaciones.

Artículo 54.—Reporte de Cambios en el Proceso Productivo y en las Unidades de Tratamiento. El ente generador estará en la obligación de reportar, ante el Ministerio de Salud cualquier cambio en el proceso de producción. Además, deberá indicar si se han implementado modificaciones de obra civil, equipo, proceso o parámetro de funcionamiento en las unidades de tratamiento, las cuales deberán contar con el visado o autorización correspondiente.

Artículo 55.—Plan de acciones correctivas. En caso de ser necesario y como resultado de la evaluación de las unidades de tratamiento, el Responsable Técnico del Reporte Operacional deberá incluir las recomendaciones pertinentes, a nivel de acciones correctivas adjuntando un Cronograma de Actividades de acuerdo al formato publicado en El Diario Oficial La Gaceta 146 del 31 de julio del 2002.

Estas recomendaciones así como el Cronograma de Actividades, una vez revisados y aprobados por el Ministerio de Salud, serán de acatamiento obligatorio por parte del ente generador, y serán utilizados como punto de partida para efectos de control y seguimiento en el siguiente reporte operacional.

Para el cumplimiento de este cronograma el ente generador deberá presentar informes de avance mensuales.

Artículo 56.—Registro de Producción. El Responsable Técnico del Reporte Operacional deberá suministrar la producción total o la población equivalente del período reportado, según sea el caso, de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Elaboración del Reporte Operacional.

Artículo 57.—Emisión del certificado de la calidad del agua. La Dirección de Protección Ambiente Humano procederá a emitir de oficio la certificación de la calidad del agua una vez por año. Lo anterior sin perjuicio de las certificaciones de calidad del agua que el Ministerio considere conveniente emitir en plazos diferentes a los indicados anteriormente o que sean solicitadas por las partes interesadas.

Artículo 58.—Vigilancia Estatal. La Dirección de Protección al Ambiente Humano (DPAH) del Ministerio de Salud podrá realizar cuando lo considere conveniente al menos uno de los muestreos y análisis obligatorios anuales correspondientes a un ente generador como parte de un proceso de control cruzado. Para ello solicitará al ente generador depositar, en la cuenta del fideicomiso 872 Ministerio de Salud - Banco Nacional de Costa Rica, el monto correspondiente al valor de tarifa definidas para el muestreo, los análisis químicos y los análisis microbiológicos a realizar de acuerdo a los decretos ejecutivos vigentes. Dicho monto será utilizado por la DPAH para contratar los servicios de un laboratorio para la realización de las mediciones. El informe de control cruzado es equivalente y sustituirá el reporte operacional del período correspondiente. En caso de que los resultados del informe de control cruzado presenten el incumplimiento de uno o más de los parámetros el Ministerio de Salud procederá a emitir una Orden Sanitaria para la presentación del plan de acciones correctivas.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones de emergencia que deban realizarse en estricta aplicación de los principios precautorios y preventivos establecidos en el Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad.

Artículo 59.—Del permiso Sanitario de Funcionamiento. Permiso de funcionamiento por primera vez:

a)	Disposición del efluente a un alcantarillado sanitario: Para la tramitación del permiso sanitario de funcionamiento por primera vez de entes generadores que viertan al alcantarillado sanitario y no estén exonerados de la presentación del reporte operacional, deberán presentar al Ministerio de Salud, una nota de autorización de descarga del EAAS correspondiente, donde indique claramente que acepta el volumen y la calidad fisicoquímica de las aguas residuales que serán vertidas en el alcantarillado sanitario.

b)	Una vez iniciada su operación, todo ente generador que descargue sus aguas residuales a cuerpos receptores, alcantarillados sanitarios o las reúse, tendrá un plazo de tres (3) meses para presentar su primer reporte operacional ante el Ministerio de Salud.

Para la renovación del permiso sanitario de funcionamiento, independientemente de la disposición de las aguas residuales, es requisito haber presentado los reportes operacionales y haber cumplido con las disposiciones que establece este reglamento; así como contar con la certificación de la calidad del agua.

Artículo 60.—Obligación del Ministerio de Salud de informar a los EAAS sobre el cumplimiento de los entes generadores que descargan en alcantarillados sanitarios. Es obligación del Ministerio de Salud enviar trimestralmente a los EAAS el informe estadístico de los reportes operacionales recibidos de las áreas geográficas servidas por cada uno de ellos. Esta información será utilizada por los EAAS para la verificación de que los entes generadores cuenten con las autorizaciones de descarga emitidas y como información técnica para los estudios de diseño, construcción e implementación de los sistemas de tratamiento de aguas ordinarias.

CAPÍTULO VII

Prohibiciones

Artículo 61.—De la dilución de aguas. Se prohíbe la dilución de efluentes con aguas de otro tipo con el fin de alterar la concentración de los contaminantes.

Artículo 62.—Del uso incorrecto de alcantarillados. Se prohíbe el vertido de aguas pluviales al alcantarillado sanitario así como aguas residuales, tratadas o no, al alcantarillado pluvial.

Artículo 63.—Del vertido de lodos residuales. Se prohíbe el vertido de lodos provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de potabilización de aguas y de tanques sépticos a los cuerpos de agua y alcantarillado sanitario.

Artículo 64.—Del vertido de materias peligrosas. Se prohíbe el vertido en cuerpos de agua o en cualquier sistema de alcantarillado, de materia que pudiera obstaculizar en forma significativa el flujo libre del agua, formar vapores o gases peligrosos, o que pudieran deteriorar los materiales y equipos que conforman dicho sistema. Se prohíbe también la inyección de gases.

Artículo 65.—Del vertido de aguas residuales de industrias de plaguicidas. Se prohíbe la infiltración o el vertido en cuerpos de agua o en cualquier sistema de alcantarillado, de aguas residuales o desechos provenientes de industrias formuladoras, reempacadoras y reenvasadoras de plaguicidas, con excepción de sus aguas residuales de tipo ordinario.

Artículo 66.—Del vertido de aguas residuales contaminadas con sustancias radioactivas. Se prohíbe la infiltración o el vertido en cuerpos de agua, o en cualquier sistema de alcantarillado, de aguas residuales o desechos contaminados con sustancias radioactivas.

CAPÍTULO VIII

Sanciones

Artículo 67.—Por incumplimiento de parámetros en el control estatal. Los entes generadores que incumplan en uno o más parámetros como resultado del control estatal realizado por la DPAH deberán:

a)	Presentar ante la DPAH del Ministerio de Salud un plan de acciones correctivas que incluya, un cronograma de actividades con plazos reales que describa claramente las acciones tomadas de manera inmediata y las acciones de corto y mediano plazo, el cual al ser aprobado por el Ministerio de Salud, será de acatamiento obligatorio por parte del ente generador.

b)	Presentar informes de avance mensuales para mostrar el avance del cronograma aprobado y

c)	Continuar presentando, durante el plazo definido por el cronograma aprobado, los reportes operacionales normalmente, según las frecuencias establecidas por este Reglamento.

Artículo 68.—Por incumplimiento a la presentación del reporte operacional por parte del ente generador. En caso de que un ente generador no presente el reporte operacional en el plazo establecido en este reglamento, el Ministerio de Salud deberá:

a)	Emitir la Orden Sanitaria de suspensión de permiso sanitario de funcionamiento que podrá levantarse en el momento en que el ente generador entregue un compromiso formal de cumplimiento en cuanto a la presentación del reporte operacional.

b)	En caso de que el ente generador no cumpla con la orden anterior, el Ministerio de Salud procederá a:

i.	Enviar la denuncia respectiva al Tribunal Ambiental Administrativo.

ii.	Presentar la respectiva denuncia penal ante el Ministerio Público de acuerdo al Artículo 281, inciso a), del Código Procesal Penal y Artículo 322 del Código Penal.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones de emergencia que deban realizarse en estricta aplicación de los principios precautorios y preventivos establecidos en el Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad.

Artículo 69.—Acciones del Ministerio de Salud en caso de incumplimiento de parámetros en un reporte operacional por parte del ente generador. En caso de que en un reporte operacional, presentado por el ente generador, el promedio de uno o más parámetros de las mediciones rutinarias o los valores de los parámetros medidos por el laboratorio habilitado, excedan en más de los límites de confianza al 95%, el valor de sus correspondientes límites máximos permitidos, el Ministerio de Salud deberá:

a)	corroborar que en el Plan de Acciones Correctivas se incluya un cronograma de actividades para resolver esta situación.

b)	evaluar dicho cronograma de actividades.

d)	en caso de rechazo del Cronograma de Actividades, se le comunicará al ente generador que tendrá un plazo no mayor a diez días hábiles para presentar el ajuste del cronograma. Si no se presenta dicho ajuste en el plazo correspondiente, se procederá a emitir una Orden Sanitaria.

e)	en caso de aprobación del Cronograma de Actividades, comunicar al ente generador y a la región correspondiente su aprobación para que gire una Orden Sanitaria de Cumplimiento.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones de emergencia que deban realizarse en estricta aplicación de los principios precautorios y preventivos establecidos en el Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad.

Artículo 70.—Acciones del Ministerio de Salud en caso de incumplimiento del Cronograma de Actividades por parte del ente generador. En caso de incumplimiento del Cronograma de Actividades aprobado, el Ministerio de Salud deberá:

a)	Emitir una Orden Sanitaria de apercibimiento dando un plazo para que el ente generador se ponga a derecho con respecto al Cronograma aprobado;

b)	En caso de incumplimiento de la anterior Orden Sanitaria, se procederá a girar una orden de suspensión del permiso sanitario y clausura de la actividad; enviar la denuncia respectiva al Tribunal Ambiental Administrativo y presentar la respectiva denuncia penal ante el Ministerio Público de acuerdo al Artículo 281, inciso a), del Código Procesal Penal y Artículo 322 del Código Penal;

c)	En caso de incumplimiento por negligencia evidente, se girará una orden de suspensión del permiso sanitario y clausura de la actividad; enviar la denuncia respectiva al Tribunal Ambiental Administrativo y presentar respectiva la respectiva denuncia penal ante el Ministerio Público de acuerdo al Artículo 281, inciso a), del Código Procesal Penal y Artículo 322 del Código Penal.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones de emergencia que deban realizarse en estricta aplicación de los principios precautorios y preventivos establecidos en el Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad.

Artículo 71.—Acciones del Ministerio de Salud por incumplimiento de frecuencia de presentación de Reportes Operacionales, cronogramas y planes de acciones correctivas. El ente generador que incumpla con la frecuencia de presentación de los reportes operacionales o con la presentación de informes de avance mensuales como lo establece el artículo 69 de este Reglamento o con las actividades definidas y plazos fijados en el cronograma de acciones correctivas, o que a pesar de la ejecución de las actividades señaladas en el cronograma, persista en dicho incumplimiento, se le aplicarán las sanciones establecidas en la Ley General de Salud. Asimismo, el Ministerio de Salud procederá a realizar la notificación correspondiente ante el Tribunal Ambiental Administrativo.

Artículo 72.—Acciones del Ministerio de Salud ante el EAAS en el caso de incumplimiento de parámetros por parte del ente generador que descarga aguas residuales al alcantarillado sanitario. En caso de que el ente generador incumpla con la implementación del cronograma de actividades por negligencia o por el incumplimiento reiterado de los parámetros de vertido al alcantarillado sanitario o por no cumplir con la frecuencia de presentación de reportes operacionales, el Ministerio de Salud solicitará al EAAS la suspensión de la autorización de la descarga del ente generador a la red de alcantarillado sanitario.

CAPÍTULO IX

DEROGATORIAS, MODIFICACIONES Y TRANSITORIOS

Artículo 73.—Derogatoria. Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 26042-S-MINAE, del 14 de abril de 1997.

Artículo 74.—Modificación al Decreto Ejecutivo 31545-S-MINAE. MINAE del 9 de octubre de 2003 (Reglamento de Aprobación y Operación de Sitemas de Tratamiento de Aguas Residuales). Modifíquese el Artículo 6 del Decreto Ejecutivo 31545-S-MINAE del 9 de octubre de 2003 para que se lea así:

Artículo 6º—El presente reglamento deberá ser revisado y actualizado, de ser necesario, por el Poder Ejecutivo al menos cada tres años o cuando el Ministerio de Salud o el Ministerio de Ambiente y Energía lo soliciten. El Poder Ejecutivo podrá solicitar la asesoría del Comité Técnico del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales creado mediante el artículo 5º del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. La Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud recibirá para consideración toda observación al Reglamento que cualquier persona física o jurídica le haga llegar por escrito. Las recomendaciones del Comité Técnico de Revisión podrán ser sometidas a consulta pública.

Artículo 75.—Modificación al Decreto Ejecutivo 30131-S-MINAE (Reglamento para la regulación del sistema de almacenamiento y comercialización de hidrocarburos). Modifíquese el inciso 16.10.4 del artículo 16 del Capítulo III “Planos arquitectónicos” del Decreto Ejecutivo DE-30131-S-MINAE publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 43 del 1º de marzo del 2002, “Reglamento para la regulación del sistema de almacenamiento y comercialización de hidrocarburos”, para que se lea así:

16.10.4 Trampa para aguas oleaginosas. El volumen de agua recolectada en las zonas de abastecimiento y almacenamiento pasará por la trampa de aguas oleaginosas u otro sistema de tratamiento antes de descargar el efluente tratado al alcantarillado sanitario, cuerpo receptor u otro sistema de disposición aprobado por el Ministerio de Salud. Por ningún motivo se conectarán los sistemas de recolección de aguas oleaginosas con los de aguas residuales ordinarias (aguas negras). La trampa de aguas oleaginosas estará formada por un depósito desarenador y tres tanques de limpieza totalmente independientes, cada uno con su sistema de sifón invertido. La capacidad efectiva de cada uno de estos tres tanques será de 1,33 metros cúbicos como mínimo.

Artículo 76.—Vigencia. Rige a partir de su publicación.

Transitorio 1º—Regulación de emisarios submarinos. En un plazo no mayor de dos años a partir de la publicación de este reglamento, el Poder Ejecutivo deberá emitir un decreto para la regulación del vertido de los emisarios submarinos con base en una propuesta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. En el ínterin el vertido de un emisario submarino deberá cumplir con los límites establecidos en las Tablas 2 y 3 del presente reglamento.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los nueve días del mes de agosto de dos mil seis.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Ambiente y Energía Roberto Dobles Mora y La Ministra de Salud Dra. María Luisa Ávila Agüero.—1 vez.—(Solicitud Nº 024-07).—C-1477120.—(D33601-17575).

ANEXO 1

ACTIVIDADES EXONERADAS DE LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE OPERACIONAL PARA EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES ORDINARIAS A ALCANTARILLADOS SANITARIOS

Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios

45500	Alquiler de equipo de construcción o demolición con operarios *

*No incluye taller de mantenimiento, ni áreas para lavado de vehículo.

Venta de vehículos automotores (nuevos y usados)

50101	Venta de vehículos automotores al por mayor *

50102	Venta de vehículos automotores al por menor *

* No incluye taller de mantenimiento, ni áreas para lavado

de vehículo.

Accesorios para vehículos automotores

50201	Alarma para carro, venta e instalación

50201	Decoración de automotores

50202	Muflas, instalación

50202	Vehículo automotor, servicio de reparación de llantas

Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores

50301	Accesorios para vehículos automotores, comercio al por mayor

50301	Automóvil, baterías, venta al por mayor

50301	Diesel, motor, comercio por mayor (venta)

50301	Llantas, automóvil, venta al, por mayor

50301	Motor, vehículo automotor, comercio (venta)

50301	Parabrisas, venta al por mayor

50301	Partes para vehículos automotores, comercio al por mayor

50301	Piezas de vehículos automotores, venta al por mayor

50301	Repuestos, para vehículos, venta al por mayor

50301	Semi diesel, motor, comercio por mayor (venta)

50301	Vehículo automotor, comercial e industrial, comercio

50302	Accesorios para automóviles, comercio al por menor

50302	Automóvil, baterías, venta al por menor

50302	Repuestos para automóviles, comercio, venta al por menor

50302	Llantas, automóvil, venta al menor

50302	Parabrisas, venta al por menor

50302	Partes para vehículos automotores, comercio al por menor

50302	Repuestos para vehículos automotores, venta al por menor

Venta motocicletas y cuadriciclos, y venta de sus partes, piezas y accesorios

50401	Cuadriciclos, venta al por mayor

50401	Motocicletas, accesorios, venta al por mayor

50401	Motocicletas, venta al por mayor

50401	Partes de motocicletas, ventas al por mayor

50401	Triciclo, venta al por mayor

50402	Cuadriciclo, venta al por menor

50402	Motocicleta, venta al por menor

50402	Partes de motocicletas, venta al por menor

50402	Repuesto, motocicletas, venta al por menor

50402	Triciclo, venta al por menor

50402	Triciclo, venta de repuestos, al por menor

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

51220	Abarrotes, venta al por mayor

51220	Aceite, comercio al por mayor

51220	Aceite, compuestos para cocinar, venta al por mayor

51220	Agua mineral, carbonatada natural, embotellado y etiquetado,

venta al por mayor

51220	Alimentos para el desayuno, cereales, venta al por mayor

51220	Alimentos, venta al por mayor

51220	Almacenes, alimentos, venta al por mayor

51220	Artículos enlatados, comercio al por mayor

51220	Azúcar, comercio al por mayor

51220	Bebida alcohólica, venta al mayor

51220	Bebidas, venta al por mayor

51220	Café, comercio al por mayor

51220	Cerveza, comercio al por mayor

51220	Cigarros (cigarrillos), comercio al por mayor

51220	Confitería, comercio al por mayor

51220	Conservas, comercio al por mayor

51220	Curada, carne, venta al por mayor

51220	Chocolate, comercio al por mayor

51220	Distribución de productos enlatados

51220	Distribuidora de alimentos y abarrotes al por mayor

51220	Encurtidos, comercio al por mayor

51220	Especias, comercio al por mayor

51220	Fósforos, comercio al por mayor

51220	Granos (arroz, frijoles, maíz) empacados, comercio por mayor

51220	Grasas, compuestos para cocinar, venta la por mayor

51220	Harina, comercio al por mayor

51220	Helados, comercio al por mayor

51220	Huevos, comercio al por mayor

51220	Lácteos, venta al por mayor

51220	Leche, venta al por mayor

51220	Licores, comercio al mayor

51220	Macarrones, comercio al por mayor

51220	Manteca, comercio al por mayor

51220	Mantequilla, comercio al por mayor

51220	Margarina, comercio al por mayor

51220	Melazas, comercio al por mayor

51220	Miel de abejas, comercio al por mayor

51220	Pan, comercio al por mayor

51220	Pasteles, comercio al por mayor

51220	Productos de lechería, comercio al por mayor

51220	Productos de molino, comercio al por mayor

51220	Productos de panadería, comercio al por mayor

51220	Pulpas, comercio al por mayor

51220	Queso, comercio al por mayor

51220	Sal, comercio al por mayor

51220	Tortillas, comercio al por mayor

51220	Tripas, salchichas, comercio

51220	Vinagre, comercio al por mayor

Venta al por mayor de frutas y verduras

51230	Cebollas y ajos, comercio por mayor

51230	Frutas, comercio al por mayor

51230	Hortalizas, comercio al por mayor

51230	Legumbres o verduras, comercio por mayor

51230	Mercado de mayoreo

51230	Venta al por mayor de frutas y verduras frescas

51230	Verduras, venta al por mayor

Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado

51310	Accesorios para prendas de vestir, comercio al por mayor

51310	Adornos, tejido de punto, venta, por mayor

51310	Artículos de piel, comercio al por mayor

51310	Blusas, comercio al por mayor

51310	Calzado, comercio al por mayor

51310	Camisas, comercio al por mayor

51310	Corsés, comercio al por mayor

51310	Cortinas, comercio al por mayor

51310	Encaje, comercio al por mayor

51310	Fibras textiles naturales, comercio al por mayor

51310	Gamuza, comercio al por mayor

51310	Géneros tejidos en piezas, comercio al por mayor

51310	Hilazas, comercio al por mayor

51310	Hilo, comercio al por mayor

51310	Medias (calcetería), comercio al por mayor

51310	Pañuelos, comercio al por mayor

51310	Peletería, comercio al por mayor

51310	Prendas de vestir de cuero, comercio al por mayor

51310	Prendas de vestir para caballeros, comercio al por mayor

51310	Prendas de vestir para niños, comercio al por mayor

51310	Prendas de vestir para señora, comercio al por mayor

51310	Prendas para vestir, comercio al por mayor

51310	Retazos, mercancías textiles, venta por mayor

51310	Ropa blanca para el hogar, venta al por mayor

51310	Ropa blanca, comercio al por mayor

51310	Ropa, comercio al por mayor

51310	Telas, comercio al por mayor

51310	Textiles venta al por mayor

51310	Vestidos de segunda mano, venta al por mayor

51310	Vestidos para hombres y mujeres, comercio al por mayor

51310	Vestidos para niños, comercio al por mayor

51310	Zapato (calzado), comercio al por mayor

Venta al por mayor de artículos para el hogar

51340	Adornos de metal, venta al por mayor

51340	Alfombras, venta al por mayor

51340	Alumbrado, artefactos eléctricos, venta al por mayor

51340	Artículos de cocina en acero inoxidable, venta al por mayor

51340	Artículos para el hogar, venta al por mayor

51340	Cristalería, platos, venta al por mayor

51340	Cubiertos, comercio al por mayor

51340	Lámpara, pantalla (sombra), venta al por mayor

51340	Mobiliario, casa, venta al por mayor

51340	Muebles antiguos, venta al por mayor

51340	Muebles para el hogar, venta al por mayor

51340	Pantalla (sombra), ventana, venta al por mayor

51340	Vajilla, comercio al por mayor

Venta al por mayor de preparados de limpieza, cosméticos y otros productos de tocador

51350	Cosméticos, comercio al por mayor

51350	Cuchilla, navaja de afeitar venta al por mayor

51350	Distribuidor de cosméticos y perfumería al por mayor

51350	Jabón, comercio al por mayor

51350	Limpieza, productos para, venta al por mayor

51350	Perfumería, artículos de, comercio al por mayor

Venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios

51360	Artículos médicos, venta al por mayor

51360	Distribuidor de medicinas al por mayor

51360	Hospital y médico, equipo para comercio

51360	Instrumentos y Dispositivos Quirúrgicos, venta al por mayor

51360	Medicina patente, venta al por mayor

51360	Preparados farmacéuticos, comercio al por mayor

51360	Veterinaria, productos, comercio al por mayor

Venta al por mayor de artículos deportivos, de oficina, esparcimiento y artículos varios de uso personal

51370	Agencia de publicaciones

51370	Artículo de joyería, comercio al por mayor

51370	Artículo deportivo, comercio al por mayor

51370	Artículo, fotográfico y óptico, venta al por mayor

51370	Bicicleta, comercio al por mayor

51370	Cartón, comercio al por mayor

51370	Deportes, artículos, venta al por mayor

51370	Discos Gramofónicos, venta al por mayor.

51370	Distribuidora de periódicos

51370	Esparcimiento, artículos, venta al por mayor

51370	Fotografía y óptica, artículos, venta al por mayor

Venta al por mayor de artículos deportivos, de oficina, esparcimiento y artículos varios de uso personal

51370	Gimnasio, equipo de, venta al por mayor

51370	Instrumentos musicales, venta al por mayor

51370	Joyería, artículos, venta al por mayor

51370	Juego, juguetes, comercio al por mayor

51370	Juguete, juegos, comercio al por mayor

51370	Libro, revistas, comercio al por mayor

51370	Maleta, valijas, maletines, comercio al por mayor

51370	Musical, hoja (chapa), juguete, venta al por mayor

51370	Papel, carbón y derivados, comercio al por mayor

51370	Película fotográfica, venta al por mayor

51370	Periódico, comercio al por mayor

51370	Reloj, comercio al por mayor

51370	Revista, libros, comercio al por mayor

Venta al por mayor de electrodomésticos

51380	Artículo de Línea Blanca, comercio al por mayor

51380	Electrodomésticos, comercio al por mayor

51380	Grabadora, venta al por mayor

51380	Hogar equipos de gas, venta al por mayor

51380	Hogar, equipos eléctricos, venta por mayor

51380	Radio y televisión, artefactos, comercio al por mayor

51380	Televisión y radio, artefactos, comercio al por mayor

Venta al por mayor de otros enseres domésticos

51390	Bombilla, luz eléctrica, venta al por mayor

51390	Cuadro (pintura), marco, venta al por mayor

51390	Cuero artificial, artículos, venta al por mayor

51390	Chapado, artículos de plata, venta al por mayor

51390	Diamante, industrial, venta al por mayor

51390	Escoba, palos de piso, comercio al por mayor

51390	Espejo, marco, venta al por mayor

51390	Juguetes y perfumes, venta al por mayor

51390	Lonas y toldos, venta al por mayor

51390	Papel tapiz para paredes, comercio al por mayor

51390	Piedras preciosas, venta al por mayor

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción

51430	Accesorios de construcción, venta al por mayor

51430	Aisladores, cables, comercio al por mayor

51430	Alambre, cable de, comercio al por mayor

51430	Alambre, hierro o acero, comercio al por mayor

51430	Barnices y lacas, venta al por mayor

51430	Construcción, material eléctrico, venta al por mayor

51430	Eléctrico material, alambre y suministros, venta al por mayor

51430	Eléctricos, cables, comercio

51430	Ferretería, materiales de, venta al por mayor

51430	Ladrillos, venta al por mayor

51430	Madera no trabajada, elaboración primaria, venta al por mayor

51430	Materiales de construcción, venta al por mayor

51430	Palo, (estaca) labrada (tallada), venta al por mayor

51430	Persiana ventana, venta al por mayor

51430	Piedra, construcción, venta al por mayor

51430	Piedra, triturada, venta al por mayor

51430	Pintura, venta al por mayor

51430	Piso cerámico, por mayor

51430	Plomería, artículos de cobre amarillo (latón), venta al por mayor

51430	Plomería, válvula, venta al por mayor

51430	Poste, labrado (tallado), venta al por mayor

51430	Remaches, tuerca y tornillo, venta al por mayor

51430	Techado, material, láminas, metal, venta al por mayor

51430	Tejas, labradas (talladas), comercio al por mayor

51430	Terracota arquitectura, venta al por mayor

51430	Troncos labrados (tallados), venta al por mayor

51430	Tubería de arcilla, venta al por mayor

51430	Tuerca, remache y tornillo, venta al por mayor

51430	Varillas de alambre, venta al por mayor

51430	Vidrio plano, venta al por mayor

Reventa al por mayor de maquinaria y equipo para la industria, agricultura, construcción y servicios*

51510	Agropecuaria, maquinaria, venta al por mayor

51510	Bombas de Agua, venta al por mayor

51510	Construcción, equipo de, venta al por mayor

51510	Eléctrico, transformador, venta al por mayor

51510	Equipo de construcción, venta al por mayor

51510	Implementos (instrumentos), granja, venta al por mayor

51510	Maquinaria para la construcción, venta al por mayor

51510	Maquinaria, granja (agropecuaria), venta al por mayor

* No incluye taller de mantenimiento, ni áreas para lavado

de vehículo.

Venta al por mayor de equipo de oficina y de cómputo

51520	Accesorios de equipo de cómputo, venta al por mayor

51520	Cable, telegráfico y telefónico, comercio al por mayor

51520	Equipo de cómputo, venta al por mayor

51520	Maquinaria para oficina, venta al por mayor

51520	Muebles de oficina, venta al por mayor

Venta al por mayor de otra maquinaria y equipo para profesionales

51530	Ingeniería civil, equipo, venta al por mayor

51530	Instrumentos, profesionales, venta al por mayor

51530	Maquinaria eléctrica, industrial, venta al por mayor

51530	Maquinaria para industria textil, venta al por mayor

51530	Profesionales, equipo para, comercio por mayor

Venta al por mayor de otros productos

51900	Arbusto y árbol, venta al por mayor

51900	Bolsas Plásticas para banano, venta al por mayor

51900	Equipos de Seguridad Industrial, venta

51900	Flor artificial, venta al por mayor

51900	Mobiliario, escuela, comercio al por mayor

51900	Mobiliario, hospital, comercio al por mayor

51900	Mobiliario, iglesia, comercio al por mayor

51900	Mobiliario, profesional, comercio al por mayor

51900	Mobiliario, restaurante, comercio al por mayor

51900	Mobiliario, segunda mano, comercio al por mayor

51900	Mobiliario, tienda, comercio al por mayor

51900	Campos de juego infantiles, equipo para, venta al por mayor

51900	Repuestos electrónicos, venta al por mayor

51900	Subastador de artículos de segunda mano, venta al por mayor

51900	Subastador, venta al por mayor

51900	Vehículo, tracción-animal, venta al por mayor

51900	Vehículo, tracción-manual, venta al por mayor

Pulpería y Abastecedores

52120	Abastecedor

52120	Pulpería (sin cantina)

Venta al por menor de otros productos en almacenes no especializados

52190	Almacén de departamentos varios

52190	Almacén de variedades

52190	Tienda de departamentos varios

Venta al por menor de alimentos bebidas y tabaco en almacenes especializados

52200	Agua mineral, carbonatada natural, venta al por menor

52200	Ahumada carne, venta al por menor

52200	Bebidas alcohólicas venta al por menor

52200	Bebidas, venta al por menor (no servidas)

52200	Confiterías, comercio al por menor

52200	Chocolate, comercio al por menor (excepto por encargo)

52200	Feria del agricultor

52200	Harina, comercio al por menor (molino)

52200	Helados, comercio al por menor (no fabricación)

52200	Hortalizas y legumbres, comercio al por menor

(feria del agricultor)

52200	Licorera, comercio al por menor

52200	Macrobiótica

52200	Panadería, solo venta

52200	Pulpería y cantina al por menor

52200	Queso, comercio al por menor (quesería no elaboración)

52200	Tabaco venta al por menor

52200	Verdulería

Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador

52310	Artículos de perfumería

52310	Boticas

52310	Cadena de droguerías, comercio al menor

52310	Cosméticos, comercio al por menor

52310	Equipos y artículos ortopédicos, comercio al por menor

52310	Farmacias

52310	Medicinas, comercio al por menor

52310	Navajas de afeitar, comercio al por menor

52310	Ortopédico, equipo, comercio al por mayor

52310	Perfumes, comercio al por menor

52310	Preparados farmacéuticos, comercio al por menor

52310	Preparados medicinales, comercio al por menor

52310	Preparados para servicios sanitarios, comercio al por menor

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero

52320	Adornos para modistas, comercio al por menor

52320	Bazar

52320	Blusas, comercio al por menor

52320	Bolsas de mano, comercio al por menor

52320	Boutique, venta de ropa, comercio al por menor

52320	Calcetería, comercio al por menor

52320	Calzado, comercio al por menor

52320	Camisería, comercio al por menor

52320	Caucho, artículos para uso médico, comercial al por menor

52320	Cobijas, comercio al por menor

52320	Corsé, corpiños, comercio al por menor

52320	Cuero artificial, artículos de, comercio al por menor

52320	Encaje, comercio al por menor

52320	Fajas, comercio al por menor

52320	Géneros tejidos en piezas, comercio al por menor

52320	Hilazas, comercio al por menor

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero

52320	Hilo, comercio al por menor

52320	Maletas y valijas, comercio al por menor

52320	Pañuelos, comercio al por menor

52320	Pasamanería

52320	Prendas de cuero, comercio al por menor

52320	Prendas de punto, comercio al por menor

52320	Prendas de vestir, comercio al por menor

52320	Prendas para niños, comercio al por menor

52320	Prendas para señoras, comercio al por menor

52320	Ropa interior, comercio especializado al por menor

52320	Ropa para bebé, comercio al por menor

52320	Ropa, comercio al por menor en almacenes

52320	Suministro de uniformes, servicio (excepto lavado por contrato)

52320	Tela en piezas, comercio al por menor

52320	Tienda de ropa y zapatos, comercio al por menor

52320	Venta de ropa para bebé, comercio al por menor

52320	Vestidos para hombres y mujeres, comercio al por menor

52320	Vestidos para niñas y niños, comercio al por menor

52320	Vestidos, comercio al por menor

52320	Zapatería, comercio al por menor

Venta al por menor de aparatos, artículos y equipo de uso doméstico

52330	Artículos de cocina en acero inoxidable, venta al por menor

52330	Artículos para cocina, comercio al por menor

52330	Artículos para el hogar, venta al por menor

52330	Cerámica, objetos, comercio al por menor

52330	Cocina, artículos para, comercio al por menor

52330	Cocinas, comercio al por menor

52330	Corcho, artículos para el hogar, comercio al por menor

52330	Cortinas, comercio al por menor

52330	Cristalería, artículos para el hogar, comercio al por menor

52330	Cuerdas, comercio al por menor

52330	Discos, gramofónicos, comercio al por menor

52330	Electrodomésticos, comercio al por menor

52330	Equipos y artículos fonográficos, comercio al por menor

52330	Espejo marco para, comercio al por menor

52330	Hogar, aparatos, eléctricos, comercio al por menor

52330	Instrumentos musicales, comercio al por menor

52330	Lámparas, comercio al por menor

52330	Lavadoras, comercio al por menor

52330	Lengüetas para instrumentos musicales, comercio al por menor

52330	Línea blanca para el hogar, comercio al por menor

52330	Linóleo, para el hogar, comercio al por menor

52330	Máquinas de coser, comercio al por menor

52330	Mimbre, artículos para el hogar, comercio al por menor

52330	Mobiliario para la casa, comercio al por menor

52330	Muebles antiguos, comercio al por menor

52330	Muebles, para el hogar, comercio al por menor

52330	Partituras y cintas con grabaciones musicales, comercio

al por menor

52330	Persiana, ventana, comercio al por menor

52330	Pintura (cuadro), marco para, comercio al por menor

52330	Plancha eléctrica, comercio al por menor

52330	Porcelana, objetos, comercio al por menor

52330	Radios, comercio al por menor

52330	Refrigeradoras, comercio al por menor

52330	Ropa blanca para el hogar, comercio al por menor

52330	Televisores, comercio al por menor

52330	Toldos y carpas, comercio al por menor

52330	Vajillas, comercio al por menor

Venta al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio

52340	Arena, piedrilla para construcción, comercio al por menor

52340	Artículos de vidrio, comercio al por menor

52340	Barnices, lacas, comercio al por menor

52340	Bloques, ladrillos para construcción, comercio al por menor

52340	Cemento para construcción, comercio al por menor

52340	Clavos, tornillos, tuercas, comercio al por menor

52340	Depósito de madera, comercio al por menor

52340	Equipo para trabajos de armado, cuenta propia

52340	Ferretería, comercio al por menor

52340	Herramientas de mano, comercio al por menor

52340	Iluminación, accesorios eléctricos, comercio al por menor

52340	Láminas para techo, comercio al por menor

52340	Mallas (red) de alambre, comercio al por menor

52340	Material eléctrico, alambre para conexiones, comercio

al por menor

52340	Pinturas, comercio al por menor

52340	Piso Cerámico, por menor

52340	Terracota arquitectónica, comercio al por menor

52340	Vidrio y artículos de vidrio, comercio al por menor

Venta al por menor de equipo y suministro de computación

52360	Computadoras, comercio al por menor

52360	Computadoras, suministros, venta al por menor

52360	Programas de cómputo, comercio al por menor

Librería

52370	Agencia distribuidora, revistas, periódicos

52370	Cámaras fotográficas, venta al por menor

52370	Escritorio, artículos, comercio al por menor

52370	Librerías, venta al por menor

52370	Libros, comercio al por menor

52370	Oficina, material de, comercio al por menor

52370	Papel para envolver, comercio al por menor

52370	Revistas, libros, venta al por menor

Venta al por menor de otras maquinaria y equipo menor, artículos fotográficos y armerías

52380	Armería (tienda)

52380	Bombas de Agua, venta al por menor

52380	Motores eléctricos, comercio al por menor

52380	Óptico, equipo, comercio al por menor

52380	Película (rollo), fotográfico, comercio al por menor

52380	Venta de repuestos para maquinaria

Venta al por menor de otros productos en almacenes especializados

52390	Abonos, comercio al por menor

52390	Aceite, combustible, comercio al por menor

52390	Animales domésticos, comercio al por menor

52390	Árboles y arbustos, no plantación, comercio al por menor

52390	Artesanías, venta no en Mercado

52390	Artículos de pesca

52390	Artículos deportivos, comercio al por menor

52390	Bote de motor, comercio al por menor

52390	Deportes, artículos para, comercio al por menor

52390	Equipo de oficina, comercio al por menor

52390	Equipo para deporte, comercio al por menor

52390	Escuela, artículos para, comercio al por menor

52390	Espejo, comercio al por menor

52390	Flores artificiales, comercio al por menor

52390	Flores cortadas, comercio al por menor

52390	Floristería, venta al por menor

52390	Galería de Arte, venta

52390	Gas en bombonas, comercio al por menor

52390	Gimnasio, equipo de, comercio al por menor

52390	Insumos agrícolas, comercio al por menor

52390	Joyería, comercio al por menor

52390	Juego, comercio al por menor

52390	Juguete, comercio al por menor

52390	Madera (leña), combustible, comercio al por menor

52390	Materiales de limpieza, comercio al por menor

52390	Materiales para artistas, comercio al por menor

52390	Modista, artículos para, comercio al por menor

52390	Musical, partituras, comercio al por menor

52390	Papel tapiz para paredes, comercio al por menor

52390	Piedras preciosas, comercio al por menor

52390	Plata, artículos de, comercio al por menor

52390	Campos de juego infantiles, equipo para, comercio al por menor

52390	Postes, desbastados, comercio al por menor

52390	Precisión, equipo para trabajos de, comercio al por menor

52390	Producto veterinario, comercio al por menor

52390	Reloj, comercio al por menor

52390	Repuestos de electrodomésticos, venta al por menor

52390	Repuestos electrónicos, venta al por menor

52390	Revestimiento para pisos, comercio al por menor

52390	Semillas, comercio al por menor

52390	Sombrilla y paraguas, comercio al por menor

52390	Recuerdos (“souvenirs”), venta al por menor

52390	Subasta comercio al por menor

52390	Teléfono celular, comercio al por menor

52390	Venta y reparación de teléfonos celulares

Venta al por menor en almacenes de artículos usados

52400	Casa de empeño

52400	Compra y venta, comercio al por menor

52400	Muebles, segunda mano, comercio al por menor

52400	Ropa americana de segunda mano, venta al por menor

52400	Subasta, artículos de segunda mano, (cachivaches), comercio

52400	Venta de ropa americana o italiana, venta al por menor

52400	Vestidos, trajes de segunda mano, comercio al por menor

Venta al por menor en empresas de venta por correo

52510	Venta de productos por catálogo, comercio al por menor

52510	Ventas por correo al por menor

52510	Ventas por televisión

52510	Ventas, Internet, al por menor

Venta al por menor en locales fijos o de mercado

52530	Agencia de lotería

52530	Chinamo

52530	Lotería, Chances, venta

52530	Puesto de venta fijo, en la calle o bulevares

52530	Puesto de venta en mercados populares.

52530	Rifa, venta

Venta al por menor en casas de habitación

52540	Artículos para el hogar, venta al por menor en casa de habitación

52540	Cosméticos, venta al por menor en casa de habitación

52540	Ropa, venta al por menor en casa de habitación

52540	Venta al por menor en casas de habitación, excepto comidas

Reparación de efectos personales y enseres domésticos

52601	Botas y zapatos, reparación

52601	Cuero, reparación de artículos

52601	Guarniciones, reparación

52601	Remendero de zapatos

52601	Reparación de botas

52601	Reparación de guarniciones

52601	Reparación de suecos

52601	Reparación de zapato

52601	Talabartería, reparación

52601	Valijas, reparación

52601	Zapatero

52601	Zapato, reparación

52601	Zueco, reparación

52602	Eléctrico, taller de reparación

52602	Eléctricos, artículos, reparación

52602	Equipo eléctrico de uso doméstico, reparación

52602	Radio, reparación

52602	Reparación de aparatos eléctricos

52602	Reparación de radio

52602	Reparación eléctrica, taller

52602	Taller de reparación, eléctricas

52603	Joyas, reparación

52603	Reloj de pulsera o bolsillo, reparación

52603	Reloj, reparación

52603	Reparación de joyas

52603	Reparación de reloj

52604	Artículos de ferretería, reparación

52604	Bicicletas, reparaciones, incluye venta de repuestos

52604	Cerrajería

52604	Cinematográfico, reparación de equipo

52604	Cortadora de zacate, reparación

52604	Cuchillos, afilado

52604	Cuchillos, reparación

52604	Equipos cinematográficos, reparación

52604	Juguetes, reparación

52604	Llaves, taller de duplicado

52604	Muebles, reparación no en fábrica

52604	Música, instrumentos, reparación

52604	Órgano, reparación, afilamiento

52604	Piano, afinamiento

52604	Piano, reparación

52604	Quitasoles, reparación

52604	Reparación de bicicletas

52604	Reparación de cortadora de zacate

52604	Reparación de cuchillos

52604	Reparación de equipo cinematográfico

52604	Reparación de instrumentos musicales

52604	Reparación de juguete

52604	Reparación de piano y órgano

52604	Reparación de quitasoles

52604	Reparación de sombrilla

52604	Sintonización de órgano y de piano

52604	Sombrilla, reparación

52604	Talleres de cerrajería

52605	Arreglos (adornos) textil, comercio al por menor

52605	Moqueta, remendado

52605	Remendero de ropa

52605	Reparación de indumentaria

52605	Reparación de vestidos

52605	Retejido de telas

52605	Sombrero de horma

52605	Telas retejido (tramado) y remendado

52605	Toldo, reparación

52605	Vestidos, reparación

Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal

55101	Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal*

*No incluye los que cuenten con lavandería en sus instalaciones.

Almacenamiento y depósito

63020	Abarrotes (comestibles), almacén, servicio de almacenamiento

63020	Agrícola, producto, servicio de almacenamiento

63020	Agrícola, producto, servicio de almacenamiento refrigerado

63020	Almacén de pieles para el comercio

63020	Almacén, elevador o montacargas, explotación

63020	Almacenamiento, servicio

63020	Alquiler de depósitos con refrigeración

63020	Depósito de bienes de zonas francas

63020	Depósito en planta con refrigeración, explotación

63020	Depósito, (almacenamiento), servicio

63020	Depósito, almacén de explotación

63020	Elevador y montacargas, explotación

63020	Elevadores y montacargas de granos, servicio de almacenamiento

63020	Fúnebre, carroza (automóvil), servicio de almacén

Almacenamiento y depósito

63020	Guardamuebles

63020	Madera, almacenamiento

63020	Mueble, servicio de almacenado

63020	Natural hielo, almacén, servicio

63020	Piel, depósito para el comercio

63020	Planta, depósitos con refrigeración, explotación

63020	Refrigeración, almacenamiento con, servicio

63020	Refrigeración, depósitos con planta de, operación

63020	Seguridad, depósito de cajas, explotación

63020	Servicio de almacenaje

63020	Tela, servicio de almacenamiento

63020	Terminal explotación de elevador (montacargas), depósito

63020	Textil, servicio de almacenamiento (depósito)

Otras actividades de transporte complementarias

63031	Estación de ferrocarril

63031	Ferrocarril, terminal

63032	Bus, terminal de (no incluye taller de mantenimiento ni lavado

de automotor)

63032	Taxi, terminal (no incluye taller de mantenimiento ni lavado

de automotor)

63033	Terminal de vehículos de carga (no incluye taller

de mantenimiento ni lavado de automotor)

63034	Garaje, de vehículos automotores (no incluye taller

de mantenimiento ni lavado de automotor)

63034	Parqueo, estacionamiento (no incluye taller de mantenimiento

ni lavado de automotor)

63036	Desembarcadero, explotación (no incluye taller

de mantenimiento)

63036	Dique, servicio de explotación (no incluye taller

de mantenimiento)

63036	Muelle, explotación (no incluye taller de mantenimiento)

63037	Aeródromo, explotación (no incluye taller de mantenimiento

ni lavado de aviones)

63037	Aeropuertos, explotación (operaciones) (no incluye taller

de mantenimiento ni lavado de aviones)

63037	Torre de control, vuelos, explotación (no incluye taller

de mantenimiento)

Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turistas n.c.e.o.p.

63041	Agencia de excursiones

63041	Agencia de tiquetes de viaje

63041	Agencia de viajes

63041	Tiquetes de viaje agencia

63042	Guías para cazadores, servicio

63042	Guías para turistas, servicio

63042	Servicio de guías para cazadores

63042	Servicio de guías para turistas

63042	Turismo, agencia

Actividades de otras agencias de transporte

63090	Actividades de otras agencias de transporte

Actividades postales nacionales

64110	Alquiler de apartados

64110	Oficina postal

Banca central

65110	Banca Central.

Otros tipos de intermediación monetaria

65191	Banca privada

65191	Banco de ahorros

65191	Banquero mercantil

65192	Agencia de descuentos (descontando billetes)

65192	Banco de depósitos

65192	Compañía de préstamos y descuentos

65192	Cooperativas de ahorro y crédito

65192	Departamento de ahorros en oficinas postales

65192	Descuentos (billetes), agencia

65192	Empresas Financieras no Bancarias

65192	Institución de redescuentos

65192	Mutuales

65192	Oficinas postales, departamento de ahorros

Arrendamiento financiero

65910	Arrendamiento financiero

Otros tipos de crédito

65920	Otros tipos de crédito

Otros tipos de intermediación financiera n.c.e.o.p.

65991	Agencia de distribución de beneficios y regalías

65991	Agencia distribuidora de intereses

65991	Casa distribuidora de dividendos

65991	Comercio del préstamo

65991	Compañía de garantía de fianzas

65991	Compañía de garantía hipotecaria

65991	Compañía de inversiones

65991	Inversiones a crédito

65991	Inversiones en valores mobiliarios

Otros tipos de intermediación financiera n.c.e.o.p.

65991	Sociedad de cartera

65991	Sociedad de inversiones, inversión

65992	Banco o cámara de liquidación o compensación, asociación

65992	Factoreo, compañía, empresa

65992	Intercambio de dinero en circulación

65992	Transacción por cuenta propia de corredores de bolsa

Planes de seguro de vida

66010	Pólizas de seguros de vida, suscripción o venta

66010	Suscripción o venta de pólizas de seguros de vida

Planes de pensiones

66020	Fondos de pensión

66020	Planes de pensión

Planes de seguros generales

66030	Agencia general de seguros

66030	Agente de seguros

66030	Clubes de financiación de funerales

66030	Comercializadores de seguros

66030	Compañía de reaseguros

66030	Plan de seguros de servicios médicos

66030	Pólizas de seguros contra incendios, suscripción o venta de

66030	Suscripción o venta de pólizas de seguro (medico, incendios, etc.)

excepto de vida

Administración de mercados financieros

67110	Bolsas de valores

67110	Cámara de control de cambios y valores extranjeros

67110	Centro de referencia de intercambio de valores

67110	Citaciones, servicios

67110	Control de cambios y valores extranjeros, cámara de

67110	Divisas de seguridad

67110	Intercambio de valores

Actividades bursátiles

67120	Comerciante en títulos y bonos

67120	Corredor de bolsa

67120	Corredor de títulos y bonos

67120	Puestos de bolsa

67120	Títulos y bonos, comerciante en

Actividades auxiliares de la intermediación financiera n.c.e.o.p.

67191	Agencia fideicomisaria

67191	Casa de cambio

67191	Corredor de cambios, por cuenta propia

67191	Corredor o agente de inversiones

67191	Corredor o agente financiero

67191	Financiera, compañía promotora

67191	Vendedor de acciones

67192	Analista de valores, por cuenta propia

67192	Asesor financiero

67192	Asociación protectora de tenedores de títulos y bonos

67192	Cambio de moneda

67192	Clasificadoras de valores

67192	Consejero de inversiones

67192	Financista por cuenta propia

Actividades auxiliares de la financiación de planes de seguros y de pensiones

67200	Actuario consultor

67200	Agencia de avalúos para fines de seguros

67200	Ajustadores de pólizas de seguro

67200	Avalúos para fines de seguro, agencia de

67200	Consultor de tenedores de pólizas

67200	Corredor de seguros

67200	Asociaciones protectoras de tenedores de títulos y bonos,

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

70100	Acondicionamiento y venta de terrenos

70100	Alquiler de casas, edificios o propiedades

70100	Alquiler de instalaciones

70100	Alquiler de locales comerciales, inclusive centros comerciales

70100	Arrendadores de edificios residenciales

70100	Arrendadores de propiedad ferroviaria

70100	Arrendadores de propiedad industrial

70100	Arrendadores de propiedad petrolífera

70100	Arriendo de casas

70100	Asociación de alojamiento, no constructora

70100	Compañía de desarrollo, bienes y raíces

70100	Compañía de explotación de tierras

70100	Compañía inversionista en tierras

70100	Compra y venta de propiedades

70100	Explotación de apartamentos y casas

70100	Explotación de edificios de oficina

70100	Explotación de garajes cerrados

70100	Fraccionamiento de terrenos en solares

70100	Lotes en cementerios, renta

70100	Propiedad ferroviaria, arrendadores de

70100	Propiedad petrolífera, arrendadores

70100	Residenciales, venta o alquiler de casa (no relacionado

con la construcción)

70100	Servicio de alquiler de bienes y raíces

70100	Servicio de recaudación de alquileres

70100	Servicio de renta de bienes raíces

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata

70200	Agente de bienes raíces

70200	Bienes raíces compañía o agencia

70200	Bienes raíces, estimador

70200	Corredor de bienes y raíces

70200	Estimador de bienes raíces

Alquiler de equipo de transporte por vía terrestre

71111	Alquiler de equipo de transporte por vía terrestre

*No incluye taller de mantenimiento ni lavado

de equipo de transporte

Alquiler de equipo de transporte por vía acuática

71120	Alquiler de equipo de transporte por vía acuática*

*No incluye taller de mantenimiento ni lavado de equipo

de transporte

Alquiler de equipo de transporte por vía aérea

71130	Alquiler de equipo de transporte por vía aérea*

*No incluye taller de mantenimiento ni lavado de equipo

de transporte

Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario

71210	Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario

*No incluye taller de mantenimiento ni lavado de equipo

de transporte

Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil

71220	Alquiler de maquinaria y equipo de construcción

*No incluye taller de mantenimiento ni lavado de equipo

de transporte

Alquiler de maquinaria y equipo de oficina (incluso computadoras)

71230	Alquiler de maquinaria y equipo de oficina

Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.e.o.p.

71301	Alquiler de vestidos, excepto ropa de lavandería con base

a contratos

71301	Alquiler, muebles de casa

71301	Equipo para hoteles, servicio de alquiler, excepto ropa blanca

71301	Servicio de mesa, alquiler, para eventos especiales

71301	Trajes, alquiler

71301	Utensilios domésticos, alquiler

71301	Vestidos, alquiler

71302	Alquiler de muebles de oficina, excepto muebles de casa

71303	Alquiler de películas cinematográficas

71303	Películas, alquiler

71303	Vídeo juegos, alquiler

71304	Alquiler de equipo de teatro, agencia

71305	Alquiler de bicicletas

71305	Alquiler de botes

71305	Alquiler de caballos para montar

71305	Alquiler de instrumentos de música

71305	Alquiler de máquinas para entretenimiento, con monedas

71305	Alquiler de tiendas de campaña

71305	Alquiler, equipo de deporte

Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática

72501	Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina,

contabilidad e informática

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades

73200	Ciencias del comportamiento, institución de investigaciones

73200	Ciencias sociales y del comportamiento, instituto

de investigaciones

73200	Educación, agencia de investigaciones

73200	Instituto de investigaciones en ciencias sociales

y del comportamiento

73200	Investigación en ciencias sociales (economía, psicología, derecho,

sociología)

Actividades jurídicas

74110	Actividades jurídicas

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, asesoramiento en materia de impuestos

74120	Actividades de contabilidad

Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública

74130	Investigación de mercados

Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión

74141	Actividades de asesoramiento empresarial

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico

74210	Actividades de arquitectura e ingeniería

Obtención y dotación de personal

74910	Obtención y dotación de personal

Actividades de investigación y seguridad

74920	Actividades de investigación y seguridad

Actividades de limpieza de edificios

74931	Actividades de limpieza de edificios

Actividades de montaje y envoltura de novedades

74960	Embalaje de bultos, a cambio de una contribución o por contrato

74960	Envoltura de regalos a cambio de una contribución o por contrato

74960	Montaje de novedades

Actividades de la administración pública en general

75110	Actividades de la administración pública

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios educativos, culturales, y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social

75120	Regulación de las actividades de organismos que prestan

servicios educativos, culturales y otros.

Regulación y facilitación de la actividad económica

75130	Regulación y facilitación de la actividad económica

Actividades de servicios auxiliares para la administración pública en general

75140	Actividades de servicios auxiliares

Relaciones exteriores

75210	Relaciones exteriores

Actividades de mantenimiento del orden público y de seguridad

75230	Actividades de mantenimiento del orden público y de seguridad

Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria

75300	Actividades de planes de seguridad social

Enseñanza primaria

80100	Enseñanza primaria

Enseñanza secundaria formación general

80210	Enseñanza secundaria

Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional

80220	Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional

Enseñanza de adultos y otros tipos de enseñanza

80901	Enseñanza de adultos y otros tipos de enseñanzas

Actividades de médicos y odontólogos

85120	Actividades de médicas y odontólogos

Actividades veterinarias

85200	Actividades veterinarias

Servicios sociales con alojamiento

85310	Servicios sociales con alojamiento

Servicios sociales sin alojamiento

85321	Servicios sociales sin alojamiento

Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores

91110	Actividades de organizaciones empresariales

Actividades de organizaciones profesionales

91120	Actividades de organizaciones profesionales

Actividades de sindicatos

91200	Actividades de sindicatos

Actividades de organizaciones religiosas

91910	Actividades de organizaciones religiosas

Actividades de organizaciones políticas

91920	Actividades de organizaciones políticas

Actividades de otras asociaciones n.c.e.o.p.

91990	Actividades de otras asociaciones

Producción y distribución de filmes y videocintas

92111	Producción y distribución de filmes y videocintas

Exhibición de filmes y videocintas

92120	Exhibición de filmes y videocintas

Actividades de radio

92130	Actividades de radio

Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas

92141	Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas

Actividades de televisión

92150	Actividades de televisión

Otras actividades de entretenimiento n.c.e.o.p.

92191	Otras actividades de entretenimiento

Actividades de agencias de noticias

92200	Actividades de agencias de noticias

Actividades de bibliotecas y archivos

92310	Actividades de bibliotecas y archivos

Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos

92320	Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos

Actividades de jardines botánicos y zoológicos y parques nacionales

92330	Actividades de jardines botánicos y zoológicos y parques

Actividades deportivas

92410	Actividades deportivas

Otras actividades de esparcimiento

92491	Otras actividades de esparcimiento

Peluquería y otros tratamientos de belleza

93020	Peluquería y otros tratamientos de belleza

Pompas fúnebres y actividades conexas

93030 Pompas fúnebres y actividades conexas

Otras actividades de servicios n.c.e.o.p.

93090	Otras actividades de servicios

Organizaciones y órganos extraterritoriales

99000	Organizaciones y órganos extraterritoriales

Nota:

n.c.eo.p.: no clasificados en otra parte.

ANEXO 2

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN

DEL REPORTE OPERACIONAL

INTRODUCCIÓN

El presente procedimiento contiene los aspectos y requerimientos mínimos necesarios para la elaboración del Reporte Operacional que exige el presente Reglamento a los entes generadores.

El Reporte Operacional debe ser elaborado y firmado por el representante legal del ente generador y elaborado y firmado por el Responsable Técnico.

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317 del 30 de octubre de 1992, artículo 132.

Ley General de Salud Ley Nº 5395 del 30 de octubre de 1973, artículos 291, 292, 298 y 304.

Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 4 de octubre de 1995, artículos 64 y 65.

Decreto Ejecutivo 31545-S-MINAE - Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales.

PRESENTACIÓN DEL REPORTE OPERACIONAL

El Reporte Operacional deberá ser presentado periódicamente al Ministerio de Salud, si el efluente es vertido a un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario, infiltrado o reusado.

Estarán exentas de la entrega de esta obligación las viviendas unifamiliares, con un sistema de tratamiento individual.

También estarán exentos de esta obligación los entes generadores que viertan única y exclusivamente aguas residuales de tipo ordinario en un alcantarillado sanitario incluidos en la lista del Anexo 1 de este Reglamento.

Los entes generadores no incluidos en la lista anterior que viertan única y exclusivamente aguas residuales de tipo ordinario en un alcantarillado sanitario, podrán solicitar la exención de presentar reportes operacionales a los EAAS.

En caso de que un ente generador vierta por separado aguas residuales ordinarias y aguas residuales especiales a un alcantarillado sanitario, podrá solicitar al EAAS correspondiente, la exención de la obligación de presentar reportes operacionales para la descarga de las aguas residuales ordinarias.

En caso de que un ente generador que esté gozando del beneficio de la exención cambie las características de sus aguas residuales de manera tal que ya no se puedan considerar aguas residuales ordinarias, deberá proceder según lo establecido en este reglamento.

CONTENIDO DEL REPORTE OPERACIONAL

El Reporte Operacional debe contener como mínimo y de carácter obligatorio, la siguiente información:

1)	Datos Generales

2)	Disposición de las aguas residuales

3)	Medición de caudales

4)	Resultados de las mediciones de parámetros por parte del ente generador

5)	Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos

6)	Evaluación de las unidades de tratamiento.

7)	Plan de acciones correctivas

8)	Registro de producción

9)	Nombre y Firma del Responsable Técnico del Reporte y Propietario o Representante Legal.

1. DATOS GENERALES:

A continuación se específica la información que deberá suministrarse en las casillas correspondientes del formulario para presentación del Reporte Operacional.

Ente generador: nombre de la persona física o jurídica, pública o privada, responsable del vertido del efluente en un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario o de su infiltración o Reuso.

Código CIIU: Código Internacional Industrial Unificado. Edición III.

Actividad(es): actividad principal a la que se dedica el ente generador de conformidad con el código CIIU y el Permiso Sanitario de Funcionamiento extendido.

Provincia, Cantón y Distrito: nombre de la provincia, cantón y distrito donde se ubica el ente generador.

Dirección: dirección exacta donde se ubica el ente generador.

Página en Internet: página en red del ente generador.

Permiso Sanitario de Funcionamiento: número de permiso sanitario de funcionamiento, la fecha desde la que rige y la fecha de vencimiento. En caso de encontrarse en trámite el permiso sanitario debe indicarse y adjuntarse copia de la respectiva solicitud.

Patente Municipal: número de patente, la fecha desde la que rige y la fecha de vencimiento. En caso de encontrarse en trámite la patente municipal debe indicarse y adjuntarse copia de la respectiva solicitud.

Número de reporte: numeración consecutiva que el ente generador debe asignar a los diferentes reportes operacionales que presente con la frecuencia que establece este Reglamento. La misma debe reiniciarse cada año, indicando el año. Ej. Nº 1-2007 y para actividades agrícolas estacionales Ej: Nº 1 Cosecha 2006-2007.

Fecha de reporte: fecha en que se elaboró el reporte operacional. Este reporte debe ser presentado al Ministerio de Salud en un período no mayor a los 20 días hábiles posteriores a la fecha de emisión del resultado del análisis de laboratorio. En caso de presentarse fuera de este plazo, no se le dará trámite al reporte operacional.

Período reportado: período que comprende el reporte operacional presentado, de acuerdo a la frecuencia mínima establecida en este Reglamento.

Frecuencia de presentación del reporte: Los entes generadores cuyos efluentes tengan un caudal promedio mensual menor o igual a 100 m3/día deberán presentar un reporte operacional cada seis meses. Los entes generadores cuyos efluentes tengan un caudal promedio mensual mayor a 100 m3/día deberán presentar un reporte operacional cada tres meses.

Aquellos entes generadores que sólo viertan o hagan Reuso de aguas residuales en períodos iguales o menores a cinco meses al año deberán presentar tres reportes equidistantes en el tiempo que dure cada ciclo de generación.

Los entes generadores cuyas plantas de tratamiento reciban aguas residuales de entes generadores o líneas de producción diferentes, independientemente de su caudal, deberán presentar reportes operacionales cada mes.

Información del propietario o representante legal del ente generador: nombre completo y datos de localización (teléfono, fax, apartado postal, correo electrónico) del propietario o del representante legal del ente generador, para efectos de notificaciones del resultado de la evaluación del Reporte Operacional por parte del Ministerio de Salud.

Información del responsable Técnico del Reporte Operacional: nombre completo del encargado de la elaboración del reporte operacional, capacitado en el manejo de las aguas residuales, debidamente registrado ante la Dirección de Protección Ambiente Humano del Ministerio de Salud.

2. DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES

Indicar si el destino final del efluente corresponde a:

a)	Cuerpo receptor, en cuyo caso debe anotarse su nombre,

b)	Alcantarillado sanitario, en cuyo caso debe anotar el nombre del EAAS,

c)	Reuso, en cuyo caso debe detallarse el tipo de Reuso clasificado según lo establecido en el presente reglamento.

3. MEDICIÓN DE CAUDALES

La medición de caudales, debe realizarse en la salida de la última unidad de tratamiento.

Debe indicar el método de aforo utilizado en la medición de los caudales:

a)	Canaleta Parshall

b)	Vertedero

c)	Volumétrico

d)	Velocidad/área

e)	Equipo de medición automática

f)	Otro (especificar cuál)

g)	Datos del consumo de agua (únicamente en casos muy calificados)

En estos casos excepcionales se permitirá el uso de los datos del consumo, registrados en los recibos de agua potable, y para ello debe incluir la memoria de cálculo con el procedimiento utilizado, la bibliografía consultada, y el caudal promedio de aguas residuales vertido en m3/día. Debe utilizar los días laborados por semana y las horas laboradas por día. Debe adjuntar copia del último recibo de agua cancelado.

4. RESULTADOS DEL LAS MEDICIONES DE LOS PARÁMETROS POR PARTE DEL ENTE GENERADOR

4.1	Frecuencia de medición de caudales

El ente generador deberá incluir en la bitácora los datos representativos de medición de caudales expresados como el caudal promedio diario de aguas residuales descargado por la actividad durante el período comprendido por el Reporte. Para ello, se deberá utilizar una metodología que primero parte del conocimiento del caudal horario generado, medido durante el período total de la producción y la jornada de trabajo, posteriormente se calcula el valor del volumen diario descargado y finalmente el volumen promedio diario.

Bitácora de manejo de aguas residuales: cuaderno donde se registran todas las actividades de operación, mantenimiento, control de los sistema de tratamiento, incluyendo la medición de caudales, los resultados de la medición de los parámetros, indicados en las tablas Nº 9, 10 y 11 del presente Reglamento, evaluación del sistema de tratamiento, el plan de acciones correctivas y los registros de producción.

Caudal diario (m3/día) de un día de una semana

Para explicar la metodología, se utilizará el siguiente ejemplo de un ente generador:

Período total de producción + jornada de trabajo =16 horas diarias.

Descarga promedio de aguas residuales tratadas = 120 m3/día.

De las tablas 9 ó 10 del Reglamento, según corresponda, para un efluente cuyo caudal promedio mensual sea mayor a 100 m3/día, el ente generador deberá presentar un reporte operacional cada tres meses y la frecuencia de medición de caudal será semanal.

Para efectos de cada medición semanal se deberá elegir al menos un día representativo de su actividad, y se incluirán las 16 mediciones de caudal tomadas cada hora, para este ejemplo hipotético.

Sobre la base de estos 16 valores de caudal expresado en metros cúbicos por hora, se calculará el caudal promedio diario de descarga de aguas residuales. Para esto, se multiplica el caudal promedio horario expresado en metros cúbicos por hora (promedio aritmético de los 16 valores horarios medidos) por el tiempo de generación de aguas residuales, en este caso por 16 horas. El resultado representa el caudal en m3/día, valor que corresponderá al volumen descargado para la medición del día representativo de esa semana.

Caudal promedio diario del período a reportar

Para calcular el caudal promedio diario del período a reportar, del ejemplo anterior, se realiza un promedio aritmético de todos los valores semanales. Como el caudal promedio diario del ejemplo fue de 120 m3/día, la frecuencia de presentación de reportes será trimestral de acuerdo con las Tablas Nº 9 ó 10, según corresponda, y el artículo 46 del presente Reglamento.

Por lo tanto, el ente generador deberá tener registrado en la bitácora al menos 12 datos de caudal diario (m3/día) correspondientes a las 12 semanas monitoreadas.

El caudal promedio diario, del período a reportar se estimará con base en el promedio aritmético de los 12 valores citados.

4.2	Frecuencia de medición de parámetros de rutina efectuados por el ente generador

La metodología para la medición rutinaria y el cálculo de los parámetros será la misma utilizada en el ejemplo anterior.

En este caso, se contará con al menos 12 valores de pH, Temperatura y Sólidos Sedimentables. Cada uno de estos valores, se calculará con base en medición de 16 muestras puntuales (una cada hora durante el período de generación).

Estos parámetros deberán incluirse en la Tabla Nº 1 del ítem Nº 4 del Formulario denominado “Reporte Operacional Aguas Residuales”, que se adjunta al final de este procedimiento así como el caudal promedio diario. Toda esta información deberá estar registrada en la bitácora.

La información que los entes generadores consignen en la bitácora, podrá ser verificada en sitio y en cualquier momento por los funcionarios del Ministerio de Salud para fines de aplicación del presente Reglamento.

5. RESULTADOS DE LOS ANALISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

El ente generador contratará los servicios de un laboratorio habilitado a fin de cumplir con la frecuencia de presentación de reporte operacional establecidas en las tablas Nº 9, 10, 11 y artículo 46 de este reglamento. El muestreo debe llevarse a cabo en un período representativo de producción.

Se deberán analizar los parámetros establecidos en este reglamento.

El reporte de laboratorio deberá incluir la información indicada en el artículo 50 del presente reglamento, el cual debe venir refrendado por el Colegio de Químicos cuando proceda y firmado por el profesional responsable.

El muestreo compuesto elegido debe estar dentro de la jornada diaria tendiendo a lograr la representatividad de los valores de los parámetros de calidad. Dicho muestreo compuesto deberá efectuarse en un período no menor de dos horas con muestras tomadas cada treinta minutos por lo que se deberán tomar al menos cinco sub-muestras.

6. EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO

El Responsable Técnico de la elaboración del reporte operacional deberá evaluar los resultados del monitoreo rutinario, el resultado de los análisis de laboratorio, las anotaciones de la bitácora (en donde se han anotado accidentes o situaciones anómalas), con el fin de emitir sus conclusiones y recomendaciones.

El ente generador estará en la obligación de reportar ante el Ministerio de Salud cualquier cambio en el proceso de producción. Además, deberá indicar si se ha implementado una modificación en el sistema de tratamiento, la cual deberá contar con el permiso constructivo de la Municipalidad correspondiente. Esta información también debe ser incluida en la evaluación de las unidades de tratamiento.

7. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Cuando se sobrepase el límite máximo permisible de uno o más parámetros se deberá presentar junto al Reporte Operacional, un plan de acciones correctivas que incluya un Cronograma de actividades con plazos reales que describa claramente las acciones tomadas de manera inmediata y las acciones de corto y mediano plazo, de acuerdo a lo establecido en la publicación “Instructivo para presentación de cronograma de acciones correctivas en sistemas de tratamiento de aguas residuales” de La Gaceta 146 del 31 de julio de 2002. Este cronograma será de acatamiento obligatorio por parte del ente generador una vez aprobado por el Ministerio de Salud y será utilizado como punto de partida para efectos de control y seguimiento así como para la renovación del permiso sanitario de funcionamiento.

8. REGISTRO DE PRODUCCIÓN:

Esta información es obligatoria.

El registro de producción deberá incluir los datos globales de producción del ente generador, en término de su valor promedio diario durante el período reportado. Las unidades en que será reportada la producción, corresponderá a la típicamente utilizada por cada actividad (por ejemplo: hectolitros de cerveza/día, pieles curtidas/día, toneladas de carne procesada/día, fanegas de café/día u otros.).

El Ministerio de Salud podrá solicitar aclaraciones, en caso que sea necesario, sobre la interpretación de las unidades reportadas por el ente generador.

9. NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO

El reporte operacional debe ser firmado por el propietario o representante legal del ente generador, así como por el responsable técnico, a fin de garantizar que el representante legal conoce y acepta la información reportada, así como sobre los compromisos descritos en el Plan de Acciones Correctivas y Cronograma de Actividades.

R E P O R T E  O P E R A C I O N AL

AGUAS RESIDUALES

(REGLAMENTO DE VERTIDO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES)

1. DATOS GENERALES

| Ente Generador: |  | CIIU: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad(es): |  |
| Provincia: |  | Cantón: |  | Distrito: |  |
| Dirección: |  |
| Página en Internet: |  |

| Permiso sanitario de funcionamiento: | No. | Rige: | Vence: |
| --- | --- | --- | --- |

| Patente Municipal: | No. | Rige: | Vence: |
| --- | --- | --- | --- |

| Número del Reporte: |  | Fecha del Reporte: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período reportado: del |  | al |  |  |

| Frecuencia de presentación del Reporte: | Semestral ( ) Trimestral ( ) Mensual ( ) |
| --- | --- |

| Propietario o Representante del Ente Generador: |  |
| --- | --- |
| Tel: |  | Fax: |  | Apartado Postal: |  |
| Correo Electrónico: |  |

| Responsable Técnico del Reporte: |  |
| --- | --- |
| Tel: |  | Fax: |  | Apartado Postal: |  |
| Correo Electrónico: |  | N° _Registro MS: |  |

2. DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES

	Vertidas al cuerpo receptor: 	Nombre del cuerpo receptor:

	Vertidas al Alcantarillado Sanitario:	Nombre del EAAS:

	Reusadas.    Tipo Nº __

3. MEDICIÓN DE CAUDALES

Método empleado:

La medición de caudales debe hacerse en la salida de la última unidad de tratamiento.

4.	RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE PARÁMETROS POR PARTE DEL ENTE GENERADOR

| TABLA 1. ESTADÍSTICA DEL MONITOREO |
| --- |
|  | N° de veces | Promedio | Desvío Estándar | Mínimo | Máximo |
| Caudal (m3/día) |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |
| Sólidos Sedimentables. |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |  |  |

La información de la tabla Nº 4, corresponde a los valores de los parámetros medidos por el ente generador y anotados en la bitácora de manejo de las aguas residuales.

En caso de que se cuente con un sistema de tratamiento, debe indicar el caudal de diseño, en m3/día:--___________

5.	RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

Nombre del Laboratorio, Fecha y

Nº de análisis físico-químico:

Nombre del Laboratorio, Fecha y

Nº de análisis microbiológico:

| TABLA 2. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| Parámetro | DBO (mg/l) | DQO (mg/l) | pH | T (°C) | SST (mg/l) | SSed (ml/l/h) | GyA (mg/l) | SAAM (mg/l) | - |
| Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incertidumbre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Límite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adjuntar los originales de los análisis de laboratorio con su respectivo refrendo del Colegio Federado de Químicos e Ingenieros Químicos de Costa Rica.

6. EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO

7. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

8. REGISTRO DE PRODUCCIÓN

Como producción, o población servida, durante el período reportado: _________

9. NOMBRE Y FIRMA:

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DEL ENTE GENERADOR: ____________

RESPONSABLE TÉCNICO DEL REPORTE:                 ______________

# REGLAMENTOS

### INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS

### Y ALCANTARILLADOS

JUNTA DIRECTIVA

N° 2006-730

REGLAMENTACIÓN TÉCNICA PARA DISEÑO

Y CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES,

CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS

Presentación

Le corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), como ente rector en materia de servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, la elaboración y actualización de la reglamentación técnica que rige el diseño, construcción, operación, mantenimiento y control de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

El presente documento contiene la reglamentación técnica que se refiere a urbanizaciones, condominios y fraccionamientos.

El carácter de este documento es estrictamente normativo, no es una guía para diseño o para los procesos constructivos, ni para las actividades de operación, mantenimiento y control. Pretende presentar a los proyectistas de obras de agua potable y alcantarillados sanitario y pluvial, el marco técnico que aplica AyA para revisar y aprobar los proyectos.

Debe considerarse como un instrumento dinámico y versátil, que permitirá a los usuarios orientar en forma uniforme los contenidos conceptuales y la forma en que se deben elaborar los proyectos de acueducto y alcantarillados sanitario y pluvial, para su presentación y aprobación por parte del AyA. Pretende ser más bien un marco de referencia conceptual y metodológico, orientador, facilitador y ordenador de los importantes proyectos de infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial que sean sometidos dentro del mejor ánimo de colaboración para con los diseñadores y desarrolladores de dichos proyectos.

Los profesionales en diseño podrán considerar esta reglamentación como una directriz general para orientar los proyectos, pero quedará siempre la facultad de usar criterios propios, asumiendo la responsabilidad del desarrollo, ejecución y funcionamiento de dichos proyectos. De ninguna manera se restringe la iniciativa y la creatividad de los proyectistas, los cuales disponen de amplios márgenes de acción para hacer propuestas justificadas que difieran del contenido de la presente reglamentación.

ÍNDICE

Capítulo 1: Normas de diseño

1.1. Acueducto

1.1.1 Población de diseño

1.1.2 Dotaciones

1.1.3 Factores de demanda máxima

1.1.4 Caudal coincidente y caudal de incendio

1.1.5 Capacidad de la red

1.1.6 Velocidad

1.1.7 Presiones

1.1.8 Dimensiones de las tuberías

1.1.9 Diámetro nominal mínimo

1.2 Alcantarillado Sanitario

1.2.1 Generalidades

1.2.2 Cálculo hidráulico

1.2.3 Velocidades

1.2.4 Tirante hidráulico máximo

1.2.5 Forma de la sección de los conductos

1.2.6 Continuidad de tuberías

1.2.7 Estructuras de paso y protección

1.2.8 Profundidad

1.2.9 Pozos de registro

1.2.10 Canal de fondo de los pozos de registro

1.2.11 Prevista

1.2.12 Resistencia de la tubería a cargas externas

1.2.13 Caudales de diseño

1.3 Alcantarillado Pluvial

1.3.1 Generalidades

1.3.2 Estimación del caudal de diseño

1.3.3 Intensidad de la lluvia

1.3.4 Cálculo hidráulico

1.3.5 Velocidades

1.3.6 Sección del alcantarillado pluvial

1.3.7 Tirante hidráulico máximo

1.3.8 Continuidad de tuberías

1.3.9 Estructuras de paso y protección

1.3.10 Profundidad

1.3.11 Pozos de registro

1.3.12 Diámetro nominal mínimo

1.3.13 Tragantes

1.3.14 Pozos-Tragantes

1.3.15 Canales abiertos

1.3.16 Canales abiertos

1.4 Planta de tratamiento de aguas residuales

1.4.1 Generalidades

Capítulo 2: Normas de construcción

2.1 Acueducto

2.1.1 Ubicación

2.1.2 Profundidad

2.1.3 Válvulas

2.1.4 Bocas de agua para incendio, “Hidrantes”

2.1.5 Acometidas domiciliarias

2.1.6 Instalación de cajas de protección para medidores

2.1.7 Zanjas, relleno y compactación

2.2 Alcantarillado Sanitario

2.2.1 Ubicación

2.2.2. Pozos de registro

2.2.3 Canal de fondo de los pozos de registro

2.2.4 Previstas

2.2.5 Caja Sifón

2.2.6 Uniones de tuberías

2.2.7 Zanjas, camas, relleno y compactación

2.3 Alcantarillado Pluvial

2.3.1 Ubicación

2.3.2 Uniones de tuberías

2.3.3 Zanjas, camas, relleno y compactación

2.3.4 Pozos de registro

2.3.5 Tragantes

2.3.6 Canales abiertos

Capítulo 3: Especificaciones para materiales

3.1 Acueducto

3.1.1. Tuberías de abastecimiento

3.1.2 Válvulas

3.1.3 Bocas de agua para incendio “Hidrantes”

3.2 Alcantarillado Sanitario

3.2.1 Tuberías de alcantarillado sanitario

3.2.2 Tapas de pozos de registro

3.3 Alcantarillado Pluvial

3.3.1. Tuberías de alcantarillado pluvial

3.3.2. Tapas de pozos de registro y rejillas de tragantes

3.3.3. Canales abiertos

3.4 Otras normas

3.5 Certificado de producción

3.6 Colores para las tuberías

3.6.1 Tuberías de abastecimiento

3.6.2 Tuberías de alcantarillado sanitario

3.6.3 Tuberías de alcantarillado pluvial

Anexos.

Anexo 1:	Hoja de cálculo de diseño pluvial

Anexo 2:	Coeficientes mínimos para la n de Manning

Anexo 3:	Curva de la intensidad de lluvia-duración para las frecuencias indicadas: San José, Heredia, Alajuela, Guanacaste, Limón

Precipitación promedio anual en Costa Rica

Anexo 4:	Simbología y detalles constructivos

CAPÍTULO 1

Normas de Diseño

Generalidades:

Para todo tipo de proyecto las láminas de los diseños de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial deberán considerar lo siguiente:

La escala horizontal mínima para presentación de planos deberá ser 1:500.

La escala vertical para presentación de los perfiles de los planos deberá ser 1:50. En casos de topografía accidentada se aceptará 1:100.

Debe presentarse la memoria descriptiva y hoja de cálculo. La hoja de cálculo de diseño pluvial deberá tener un formato similar al que se incluye en el anexo Nº 1 y deberá adjuntarse el mapa de áreas tributarias externas e internas.

1.1 Acueducto.

1.1.1 Población de diseño

Se debe considerar la población de saturación del área según los planes reguladores vigentes y último censo de población.

1.1.2 Dotaciones

Las dotaciones brutas para el diseño serán las siguientes:

1.	Cuando se tengan datos de los patrones de consumos y demandas de la localidad en estudio, se utilizarán los datos reales.

2.	Cuando no existan datos de los patrones de consumos y demandas de la localidad en estudio, se utilizarán los siguientes valores mínimos:

Poblaciones rurales: 200 l/p/d

Poblaciones urbanas: 300 l/p/d

Poblaciones costeras: 375 l/p/d

Gran Área Metropolitana: 375 l/p/d

Para desarrollos industriales el interesado deberá aportar los estudios correspondientes.

1.1.3 Factores de demanda máxima

	El caudal máximo diario será igual a 1.5 veces el caudal promedio diario.

	El caudal máximo horario será igual a 2.25 veces el caudal promedio diario.

	Para desarrollos industriales el interesado deberá aportar los estudios correspondientes.

1.1.4 Caudal coincidente y caudal de incendio

El caudal coincidente es la suma del caudal máximo diario y el caudal de incendio.

Para la estimación del caudal de incendio se considerará la normativa vigente de Ingeniería de Incendios del Instituto Nacional de Seguros.

1.1.5 Capacidad de la red

La red de distribución se diseñará para el caudal que sea mayor entre el caudal coincidente y el caudal máximo horario.

1.1.6 Velocidad

La velocidad máxima será de 3.0 m/s en redes de distribución.

1.1.7 Presiones

La presión estática máxima será de 50 metros columna de agua (mca) en el punto más bajo de la red.

Se permitirán en puntos aislados presiones hasta de 70 mca cuando el área de servicio sea muy quebrada.

La presión dinámica de servicio no será menor de 10 mca a la entrada del medidor, en el punto crítico de la red.

1.1.8 Dimensiones de las tuberías

Se dimensionarán utilizando fórmulas como la de Hazen y Williams y otras.

Los coeficientes máximos para la fórmula de Hazen y Williams (C), a usar con cada material, serán los establecidos en la siguiente tabla:

Tabla 1.1

| Material | Valor máximo de C (Adimensional) |
| --- | --- |
| Polietileno de Alta Densidad | 130 |
| Cloruro de Polivinilo (PVC) | 130 |

1.1.9 Diámetro nominal mínimo

El diámetro nominal mínimo para la red principal será de 100 mm. Se aceptará 75 mm en sitios de desarrollo limitados, tales como rotondas y martillos.

Las conexiones domiciliarias serán de 13 mm de diámetro mínimo.

1.2 Alcantarillado Sanitario

1.2.1 Generalidades

El alcantarillado sanitario deberá ser un sistema separado, el cual recolectará únicamente las aguas residuales ordinarias, considerando los aportes por infiltración de agua de lluvia y las aguas residuales especiales que cumplan con los límites máximos permisibles, establecidos en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo N° 26042-S-MINAE, publicado en La Gaceta Nº 117, del 19 de junio de 1997).

El alcantarillado sanitario debe concebirse de tal manera que el colector final converja en un punto único, orientado lo más cerca posible hacia un colector o subcolector existente o futuro de acuerdo con la planificación establecida en los Planes Maestros de la empresa o institución operadora.

Se deberán presentar los cálculos del alcantarillado sanitario, cuando la población del sistema sea mayor a 540 personas, si la población es menor, el diámetro mínimo será 150mm y la pendiente mínima, será 0,6%.

1.2.2 Cálculo hidráulico

Se diseñarán como conductos en escurrimiento libre, por gravedad. Para ello se utilizarán las fórmulas hidráulicas de canal abierto, como por ejemplo la ecuación de Manning.

Los coeficientes mínimos de rugosidad a utilizar en la fórmula serán los establecidos para la n de Manning, indicados en el Anexo N° 2.

1.2.3 Velocidades

La velocidad a tubo lleno no será mayor de 5,0 metros por segundo.

La velocidad mínima será la producida por una fuerza tractiva mínima de 0,10 kg/m².

1.2.4 Tirante hidráulico máximo

El valor del tirante hidráulico máximo deberá ser menor o igual que 75% del diámetro nominal de la tubería para el caudal de diseño.

1.2.5 Forma de la sección de los conductos

La sección debe ser circular.

1.2.6 Continuidad de tuberías

No se aceptará reducir el diámetro nominal de las tuberías, aunque por capacidad no hubiere limitación alguna.

1.2.7 Estructuras de paso y protección

En caso de obstáculos tales como puentes, construcciones existentes, autopistas, líneas férreas y otros similares, se proyectarán las estructuras necesarias para garantizar el paso y la integridad de las estructuras de protección de las tuberías.

En caso de obstáculos tales como ríos o quebradas, el nivel inferior de la tubería debe tener una altura superior al resultado del estudio de la avenida máxima para un período de retorno de 25 años.

En ambos casos se deberá presentar la memoria de cálculo y los planos constructivos.

1.2.8 Profundidad

Las profundidades máximas y mínimas serán de 3,85 y de 1,30 metros de la rasante terminada a la corona del tubo, salvo casos especiales en que las condiciones topográficas requieran una profundidad mayor, la cual debe consultarse previamente al AyA.

1.2.9 Pozos de registro

Deberán construirse pozos de registro en todo inicio o intersección de tuberías así como en los cambios de dirección, diámetro, pendiente, material de la tubería y en los tramos rectos, de tal forma que la distancia entre dos pozos de registro consecutivos no exceda 80 metros.

La profundidad máxima de los pozos de registro será de 4 metros y el diámetro interno mínimo deberá ser de 1.20 metros.

1.2.10 Canal de fondo de los pozos de registro

Se diseñará el canal de fondo de los pozos de registro con las secciones necesarias para la adecuada conducción de las aguas. El canal de fondo tendrá una longitud mínima de 0.90 m en línea recta y en el sentido del flujo y del mismo diámetro que del tubo de salida del pozo.

1.2.11 Prevista

La tubería de la prevista domiciliar será de un diámetro nominal mínimo de 100 mm. La tubería de la prevista en parques industriales será de un diámetro nominal mínimo de 150 mm.

La pendiente de la prevista no será menor del 2%.

El diámetro nominal de la prevista será menor al diámetro nominal de la red de alcantarillado en vía pública y no se podrá interconectar al pozo de registro, salvo en casos especiales de lotes ubicados enfrente de los pozos de registro en la dirección del flujo.

1.2.12 Resistencia de la tubería a cargas externas

La tubería deberá resistir las cargas permanentes debidas al relleno, los temporales y el tránsito. Se calculará de acuerdo con la teoría y formulaciones vigentes tales como las de Marston y Spangler para tuberías rígidas o flexibles, con las recomendaciones de la Norma AWWA.

1.2.13 Caudales de diseño

El caudal de diseño para un tramo de tubería será el correspondiente al acumulado hasta el pozo de registro aguas abajo y se calculará considerando las contribuciones debidas a:

a)	Aguas residuales ordinarias(Qparo)

Se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Qparo = FR * Qpap

Donde:

1.	Qparo: Caudal promedio de agua residual ordinaria

2.	FR: Factor de retorno (0.80)

3.	Qpap: Caudal promedio diario neto de agua potable

b)	Aguas residuales especiales o caudal promedio de agua residual especial (Qpare)

Se evaluará para cada caso particular según la actividad.

c)	Contribuciones externas (Qext)

Se considerarán las contribuciones de redes de alcantarillado sanitario adyacentes o futuras, indicadas por AyA en la carta de disponibilidad.

d)	Aguas de infiltración (Qinf)

Para determinar el caudal de infiltración se deberá utilizar la siguiente tabla:

Tabla 1.2

| Material | Caudal de infiltración (l/s/km) |
| --- | --- |
| Cloruro de Polivinilo (PVC) | 0.25 |
| Polietileno de Alta Densidad | 0.25 |

Entonces:

1.	El caudal promedio de aguas residuales (Qpar), será la suma de todas las contribuciones, a saber:

Qpar = Qparo + Qpare + Qext

●	El caudal mínimo de diseño (Qmin) será: Qmin = FMH * Qpar + Qinf

El caudal mínimo no podrá ser inferior a 1.5 l/s.

●	El caudal máximo será:	Qmax = Qpar * FMH * FMD + Qinf

Donde:

Qpar: Caudal promedio de aguas residuales

FMH: Factor máximo horario.

FMD: Factor máximo diario

Qinf: Caudal de infiltración

1.	Diámetro nominal mínimo

El diámetro nominal mínimo de la red de alcantarillado sanitario, deberá ser de 150 mm.

1.3 Alcantarillado Pluvial

1.3.1 Generalidades

Para el cálculo del escurrimiento pluvial se considerará que las lluvias de diseño son de intensidad, duración y frecuencia constantes y uniformes en toda la extensión de la cuenca.

Se debe presentar un dibujo con las áreas tributarias coloreadas por pozo y el mapa (original o copia a color) del Instituto Geográfico Nacional.

Se considerará el drenaje natural, donde todo predio inferior debe recibir las aguas de lluvia (sin encausar) del predio superior, sin poner ningún obstáculo. Estas aguas del predio superior son aportes externos y deben tomarse en cuenta en el diseño. Las aguas de lluvia encausadas no deben descargarse en el predio inferior a menos que se constituya una servidumbre.

Para tormentas de larga duración, se considerará la influencia de la duración de la lluvia en el coeficiente de escurrimiento.

1.3.2 Estimación del caudal de diseño

Se calculará, preferiblemente, por medio de la fórmula racional:

Q = C * I * A /360

Donde:

Q: Caudal de escorrentía (m³/s)

I: Intensidad de la lluvia de diseño (mm/hora)

A: Área a drenar (hectáreas)

C: Coeficiente de escorrentía (adimensional)

1.3.3 Intensidad de la lluvia

La intensidad de la lluvia es función del periodo de retorno de la tormenta de diseño y del tiempo de concentración.

a)	Periodo de retorno del aguacero de diseño

El período de retorno para el diseño de la red interna del alcantarillado pluvial no será menor a 5 años.

b)	Tiempo de concentración

El tiempo de concentración está formado por dos componentes, el tiempo de entrada requerido para que el escurrimiento llegue al primer tragante y el tiempo de recorrido dentro de la tubería entre los pozos consecutivos correspondientes al tragante.

El tiempo de recorrido en un tramo de tubería se calculará usando la velocidad a tubo lleno.

El tiempo de concentración de la lluvia que debe considerarse para la determinación de la intensidad y el caudal de un alcantarillado pluvial, en ningún caso será inferior a diez (10) minutos.

Una vez calculado el tiempo de concentración se determinará la intensidad mediante las curvas deducidas para las diferentes zonas del país, de uso aceptado y vigente, como las que se indican en el Anexo Nº 3.

1.3.4 Cálculo hidráulico

Se diseñarán como conductos en escurrimiento libre, por gravedad. Para ello se utilizará las fórmulas hidráulicas de canal abierto, preferiblemente la ecuación de Manning, para lo cual, se aplican los valores para la n de Manning que indica la tabla del anexo N° 2.

Para canales abiertos con fondo y paredes de los mismos materiales anteriores, se pueden aplicar los mismos valores de la tabla del anexo N° 2, para la “n” de Manning.

1.3.5 Velocidades

La velocidad máxima permisible a tubo lleno será de 5,0 m/s. La velocidad mínima la define la fuerza tractiva. La fuerza tractiva mínima es de 0,10 kg/m².

1.3.6 Sección del alcantarillado pluvial

La sección de los conductos empleados en alcantarillado pluvial será circular.

1.3.7 Tirante hidráulico máximo

El valor máximo permisible del tirante hidráulico deberá ser 0.85 del diámetro de la tubería.

1.3.8 Continuidad de tuberías

No se permitirá disminución en el diámetro nominal de las tuberías en la dirección del flujo.

1.3.9 Estructuras de paso y protección

En caso de obstáculos tales como construcciones existentes, autopistas, líneas férreas y otros similares, se proyectarán las estructuras necesarias para garantizar el paso y la integridad de las tuberías.

Se deberá presentar la memoria de cálculo y los planos constructivos.

1.3.10 Profundidad

La profundidad máxima será de 3.60 metros de la rasante terminada a la corona del tubo, salvo condiciones especiales, la cual debe consultarse previamente a AyA.

1.3.11 Pozos de registro

Deberán construirse pozos de registro en todo inicio e intersección de tuberías, así como en los cambios de dirección, diámetro, pendiente, material de la tubería y en los tramos rectos, de tal forma, que la distancia en línea recta entre dos pozos de registro no exceda 120 metros.

1.3.12 Diámetro nominal mínimo

El diámetro nominal mínimo será de 400 mm. Las tuberías que unen los tragantes con los pozos de registro serán de un diámetro nominal mínimo de 300 mm y la tubería que evacua dos tragantes unidos entre sí será de 400 milímetros.

1.3.13 Tragantes

Se proyectarán tragantes de tal manera que la longitud total de caño entre tragantes no sea mayor de 120 metros. En las esquinas se construirán dos tragantes, para evitar inundaciones.

La profundidad mínima del fondo del tragante respecto de la rasante será de 0.90 metros.

1.3.14 Pozos-Tragantes

En las vías en las que se invierte el bombeo para que funcione la calzada como cuneta, se eliminarán los tragantes, colocando en el centro de éstas, pozos que servirán de tragante (pozos tragantes).

1.3.15 Cordón y caño

En la intersección de vías terciarias o alamedas peatonales con vías principales, se permitirá continuar el caño sin construir tragantes, siempre que las longitudes de recorrido del agua por el caño no excedan lo indicado anteriormente.

1.3.16 Canales abiertos

Se podrá diseñar sistemas de evacuación pluvial utilizando canales abiertos en aquellos casos en donde el alcantarillado pluvial con tubería no pueda descargar en un cuerpo receptor con el mínimo de gradiente.

En estos casos se permitirá el uso de canales abiertos trapezoidales con paredes laterales revestidas, con una pendiente de 4 horizontal mínima y 1 vertical y con un tirante máximo permitido de 20 cm.

En alamedas con longitudes no mayores de 120 metros lineales, se permitirá también el uso de la cuneta media caña.

No se permitirá ninguna estructura sobre la parte superior de los canales, excepto rampas de accesos peatonales y vehículos, las cuales deberán construirse de forma tal que no obstaculicen el libre flujo del agua.

En los tramos iniciales del sistema pluvial, se debe usar el sistema convencional de cordón y caño para encausar las aguas de lluvia hasta una distancia de 120 metros lineales.

El diseño de canales abiertos se regirá por los conceptos de la hidráulica de canales abiertos.

Se recomiendan los diseños de bajo impacto, que pretenden aumentar los tiempos de entrada a los sistemas pluviales, para disminuir los caudales dentro del mismo. Algunas maneras para lograrlo son utilizando biorretenedores, almacenando el agua de lluvia utilizando áreas inundables como plazas, parques, parques perimetrales y lagos intermitentes.

1.4 Planta de tratamiento de aguas residuales

1.4.1 Generalidades

Para el diseño de los sistemas de tratamiento de aguas residuales se deberá seguir lo indicado en el Decreto Ejecutivo 26042-S-MINAE, Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales y en el Decreto Ejecutivo 31545-S-MINAE, Reglamento de Aprobación y Operación Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales.

CAPÍTULO 2

Normas de Construcción

Las obras de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial se construirán siguiendo las mejores prácticas de ingeniería, de acuerdo con los diseños y planos constructivos aprobados por AyA con base en la reglamentación técnica vigente.

Para efectos del trámite de los planos de urbanizaciones, condominios y fraccionamientos, se deberá utilizar la simbología que se muestra en la Figura 1 del Anexo N° 4.

2.1 Acueducto

2.1.1 Ubicación

Las tuberías para acueducto se ubicarán en los costados norte y oeste de las avenidas y calles respectivamente, a 1,50 metros del cordón del caño. En las esquinas todas las tuberías se interconectarán por medio de cruces o tees.

La distancia entre previstas de cañería y alcantarillado sanitario será de 1,50 metros mínimo en planta. En el Anexo Nº 4, figuras 2.1 y 2.2, se presenta un plano con estas dimensiones.

En los fraccionamientos con parques perimetrales se permitirá colocar la tubería a ambos lados de la calle, según se indica en los esquemas del Anexo Nº 4, figuras 3, 4 y 5.

2.1.2 Profundidad

La profundidad mínima será de 0,80 metros de la corona del tubo a la rasante terminada.

2.1.3 Válvulas

Las válvulas se colocarán de tal manera que para efectuar reparaciones no haya que suspender el servicio en más de 400 metros. En sistemas de ramal único se colocará una válvula cada 300 metros como máximo.

Se ubicarán en las esquinas, en la intersección de la línea de tubería y la proyección de la línea del cordón de caño, estarán provistas de cubre-válvulas de 17.5 cm de diámetro nominal y su material será hierro fundido, ver Anexo N° 4, figura 6. Las auxiliares de las bocas de agua para incendio “hidrantes”, se ubicarán a 1,0 metro del cordón del caño como se muestra en el Anexo N° 4, figura 7.

En tuberías de conducción, se colocarán las válvulas necesarias para expulsión y admisión de aire, así como las válvulas de purga.

Cuando se utilicen válvulas especiales, como reguladoras de presión y de caudal, se colocarán de acuerdo con la figura 8, del anexo N° 4.

2.1.4 Bocas de agua para incendio, “Hidrantes”

Los planos del proyecto deben cumplir la normativa que defina el Instituto Nacional de Seguros para hidrantes.

2.1.5 Acometidas domiciliarias

Serán de 13 mm de diámetro nominal en polietileno de alta densidad y se construirán de acuerdo con las figuras 9.1, 9.2, 10.1 y 10.2 del Anexo N° 4.

Su ubicación estará un metro a la derecha de la línea central del frente del lote.

Se marcarán en el cordón de caño con una cruz en bajo relieve, rematada con pintura roja.

Si la tubería principal es de PVC, se colocarán con silleta de derivación con tornillos.

Si la tubería principal es de polietileno llevará silleta de derivación electrofundida.

2.1.6 Instalación de cajas de protección para medidores

En todos los proyectos, la colocación de los medidores se hará de forma vertical. Para ello, el medidor quedará dentro de una caja soportada por un pedestal o elemento de la estructura construido en línea con el límite de la propiedad con acceso a la vía pública, todo de conformidad con las especificaciones de las figuras 11 y 12 del Anexo N° 4.

2.1.7 Zanjas, relleno y compactación

Las dimensiones de la zanja, el relleno y la compactación serán de acuerdo con lo indicado en las Normas INTECO para la tubería utilizada.

2.2 Alcantarillado Sanitario

2.2.1 Ubicación

Las tuberías de alcantarillado sanitario se ubicarán en la línea de centro de las calles y avenidas.

Se colocarán por debajo de la tubería de agua potable a una distancia mínima libre de 0,20 metros en elevación y de 1,0 metro mínimo en planta, ver figura 2.2, Anexo N° 4.

En aquellas vías en las cuales se invierta el bombeo, se ubicará por los costados sur y este de las avenidas y calles respectivamente, en la línea centro entre las líneas de alcantarillado pluvial y cordón de caño.

En los fraccionamientos con parques perimetrales se permitirá colocar la tubería a ambos lados de la calle, según se indica en los esquemas del Anexo N° 4, figuras 3, 4 y 5.

2.2.2. Pozos de registro

Los pozos de registro serán de concreto reforzado. Se permitirá el pozo de registro de polietileno de alta densidad.

Contarán con una tapa de inspección de acuerdo con las figuras 13, 14, 15, 16 y 17 del Anexo N° 4. Estas tapas serán del material indicado en el apartado 4.2.2 del Capítulo No. 4 Especificaciones Técnicas.

La boca de la losa superior, se desplazará del eje del pozo de tal manera que facilite el acceso a la misma por peldaños que se construirán con varilla de 25 mm.

Ver detalles constructivos de los pozos de registro en las figuras 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Anexo N° 4.

2.2.3 Canal de fondo de los pozos de registro

El canal de fondo tendrá una longitud mínima de 0.90 m en línea recta y en el sentido del flujo.

Únicamente en pozos iguales o inferiores de 2.0 m de profundidad se colocarán contratapas.

Las dimensiones del canal y la contratapa se muestran en las figuras 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, del Anexo N° 4.

2.2.4 Previstas

Tendrán una pendiente mínima de 2% formando un ángulo de 90°, en planta, con respecto a la tubería principal y se conectarán al tubo colector con Silleta Tee según las figuras 35 y 36 del Anexo N° 4.

No se permitirá la conexión de las previstas sanitarias a los pozos de registro.

La ubicación de la prevista se marcará en el cordón de caño con una flecha en bajorrelieve, rematada con pintura roja.

En los casos donde se trata de lotes enclavados en finales de vía, se permitirá la conexión de la prevista al pozo de registro inicial y con flujo de fondo.

2.2.5 Caja Sifón

La prevista de alcantarillado sanitario se interconectará a la caja sifón que se ubicará en la acera pública y se construirá de acuerdo a las figuras 37, 38, 39, 40 y 41 del Anexo N° 4

2.2.6 Uniones de tuberías

Únicamente se aceptarán tuberías con unión de empaque de hule, o termofusionadas.

2.2.7 Zanjas, camas, relleno y compactación

Las dimensiones de la zanja, la cama, el relleno y la compactación serán de acuerdo a lo indicado por las Normas INTECO para la tubería utilizada y el estudio de suelos correspondiente.

Se deberá presentar los detalles en las láminas constructivas.

El ancho de la zanja no será mayor que el diámetro de la tubería más 0,50 metros, ni menor que el diámetro de la tubería más 0,40 metros.

Las paredes laterales serán verticales.

El fondo de las zanjas deberá nivelarse para que la tubería se apoye en toda su longitud y no sea sometida a esfuerzos de flexión.

El AyA solicitará, en caso necesario, pruebas de compactación del relleno de la zanja y de los materiales utilizados en las camas, realizadas por algún laboratorio reconocido.

2.3 Alcantarillado Pluvial

2.3.1 Ubicación

Las tuberías de alcantarillado pluvial se ubicarán por los costados sur y este de las avenidas y calles respectivamente, en la línea centro entre las líneas de alcantarillado sanitario y cordón de caño. Se colocarán por debajo del alcantarillado sanitario a una distancia mínima libre de 0,20 metros en elevación. Ver figura 2.2, Anexo N° 4.

En las vías terciarias, en las cuales se invierta el bombeo, se ubicarán por la línea centro de las avenidas y calles respectivamente.

En los fraccionamientos con parques perimetrales se permitirá colocar la tubería pluvial. Ver figuras 3, 4 y 5 del Anexo N° 4.

2.3.2 Uniones de tuberías

Las uniones de tubería para alcantarillado pluvial serán exclusivamente con empaques de hule. No se permitirá solaquear campanas fabricadas para unión con empaque de hule.

2.3.3 Zanjas, camas, relleno y compactación

Las dimensiones de la zanja, la cama, el relleno y la compactación serán de acuerdo a lo indicado en las Normas INTECO para la tubería utilizada y el estudio de suelos correspondiente. Se deberá presentar los detalles en las láminas constructivas.

El AyA solicitará, en caso de estimarlo necesario, pruebas de compactación del relleno de la zanja y de los materiales utilizados en las camas, realizadas por algún laboratorio reconocido.

2.3.4 Pozos de registro

Los pozos de registro serán de concreto. Contarán con una tapa de inspección de acuerdo con las figuras 14, 15, 16, 17 y 42 del Anexo N° 4.

Estas tapas serán del material indicado en el apartado 4.3.2 del Capítulo Nº 4 Especificaciones Técnicas.

La boca de la losa superior se desplazará del eje del pozo de tal manera que facilite el acceso.

Ver detalles constructivos de los pozos de registro en las figuras 43 y 44 del Anexo N° 4.

2.3.5 Tragantes

Los tragantes serán de concreto reforzado. Contarán con dos bocas de inspección con sus respectivas rejillas, de acuerdo con la figura 45, 46, y 47 del Anexo N° 4.

Las rejillas serán del material indicado en el apartado 4.3.2 del Capítulo No. 4 Especificaciones Técnicas.

Ver detalles constructivos de los tragantes en las figuras 45, 46, 47 y 48 del Anexo N° 4.

2.3.6 Canales abiertos

En caso de usar canales abiertos en sistemas de evacuación pluvial cuando la tubería no pueda descargar en un cuerpo receptor con el mínimo de gradiente, se permitirá el uso de canales abiertos trapezoidales con paredes laterales revestidas, con una pendiente de 4 horizontal mínima y 1 vertical y con un tirante máximo permitido de 20 cm. Ver figura 49 del Anexo N° 4.

CAPÍTULO 3

Especificaciones para materiales

Los materiales utilizados para la construcción de los sistemas de acueductos y alcantarillados deberán cumplir con las Normas INTECO. Cuando se haga referencia a estas Normas en cuanto a especificaciones se refiere, se entenderá que se trata de la última edición publicada, aún cuando en estas normas aparezca una designación más antigua.

3.1 Acueducto

3.1.1. Tuberías para abastecimiento

Se utilizarán las tuberías indicadas en la tabla siguiente; todas para una presión de trabajo mínima de 100 metros carga de agua.

Tabla Nº 3.1 Tuberías para abastecimiento

3.1.2 Válvulas

Las válvulas serán de vástago no ascendente, compuerta sólida y cubo de operación de 25 mm de lado.

Las válvulas de compuerta de disco sólido cumplirán con el estándar AWWA C-500 o ISO-5996 e ISO-7259 o equivalente, o válvulas con asiento elástico de acuerdo al estándar AWWA C-509 o equivalente. La norma de la válvula de compuerta con extremos bridados debe ser congruente con la norma de la tubería.

Podrán ser de hierro fundido, hierro dúctil o acero.

3.1.3 Bocas de agua para incendio “Hidrantes”

Las bocas de incendio o “hidrantes” deberán cumplir con las especificaciones establecidas por el Instituto Nacional de Seguros.

3.2 Alcantarillado Sanitario

3.2.1. Tuberías para alcantarillado sanitario

Se utilizarán las tuberías indicadas en la tabla siguiente, todas con junta de empaque de hule.

Tabla Nº 3.2 Tubería para alcantarillado sanitario

En pasos al descubierto y puentes se utilizarán tuberías de hierro dúctil, acero (Norma AWWA-C-201) y concreto (ASTM C-14 y ASTM C-76).

3.2.2. Tapas de pozos de registro

Las tapas de registro serán de hierro fundido, con bisagra también en hierro fundido (HF).

3.3 Alcantarillado Pluvial

3.3.1. Tuberías para alcantarillado pluvial

Se utilizarán las tuberías indicadas en la siguiente tabla, para unión con empaque de hule o solaqueadas con mortero de cemento.

Tabla Nº 3.3 Tubería para alcantarillado pluvial

No se permitirá el solaqueo en las campanas diseñadas y fabricadas para unir con empaque de hule.

3.3.2. Tapas de pozos de registro y rejillas de tragantes

Las tapas de registro serán de hierro fundido, con bisagra también en hierro fundido (HF).

Las rejillas de tragantes serán de hierro fundido y de angulares de acero en el marco.

3.3.3. Canales abiertos

En caso de uso de canales abiertos, deberán tener un revestimiento adecuado para resistir la abrasión, que deberá ser aprobado por AyA. En caso de usar concreto deberá ser reforzado.

3.4 Otras normas

La utilización de materiales cubiertos por normas no contempladas en los párrafos anteriores deberá ser sometido a consideración de AyA.

3.5 Certificado de producción

Todas las tuberías, válvulas y accesorios deberán tener un certificado de producción indicando que cumplen con las especificaciones establecidas en estas Normas, emitido por un laboratorio acreditado.

3.6 Colores para las tuberías

3.6.1 Tuberías para abastecimiento

Tipo de Material	Identificación

Cloruro de Polivinilo (PVC)	Fabricada en color azul

Polietileno de alta densidad (PEAD)	4 franjas de color azul, separadas

90° entre sí

3.6.2. Tuberías para alcantarillado sanitario

Tipo de Material	Identificación

Cloruro de Polivinilo (PVC)	Fabricada en color negro

Polietileno de alta densidad (PEAD)	4 franjas de color negro, separadas

90° entre sí

3.6.3. Tuberías para alcantarillado pluvial

Podrán ser de cualquier color, excepto azul o negro.

Anexos

Anexo N° 1	Hoja de cálculo de diseño pluvial

Anexo N° 2	Coeficientes mínimos para la n de Manning

Anexo N° 3	Curva de la intensidad de lluvia

Duración para las frecuencias: San José,

Heredia, Alajuela, Guanacaste y Limón

Precipitación promedio anual en Costa Rica

Anexo N° 4	Simbología y detalles constructivos

Anexo Nº 1

Hoja de cálculo de diseño pluvial

Anexo Nº 2

Coeficientes para la “n” de Manning

Coeficiente para la

Tipo de material	“n” de Manning

Cloruro de Polivinilo (PVC)	0,010

Polietileno de Alta Densidad (ADS)	0,011

Hierro Dúctil revestido internamente	0,011

Acero sin revestir con juntas soldadas	0,012

Concreto C-14 y C-76 sin revestir por dentro	0,013

Nota:

•	La tubería de hierro dúctil, acero y concreto se utilizará únicamente en pasos al descubierto y puentes.

Anexo Nº 3

Curva de la intensidad de lluvia.

Duración para las frecuencias indicadas:

San José, Heredia, Alajuela, Guanacaste y Limón

Anexo Nº 4

Simbología y detalles constructivos

Comuníquese al Ministerio de Economía Industria y Comercio. Rige partir de su publicación. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. Comuníquese.

Acuerdo firme.

Acuerdo Nº 2006-730, adoptado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el inciso a), del artículo 7, de la sesión ordinaria N° 2006-069, celebrada el 12/12/2006.

San José, 22 de febrero del 2007.—Lic. Victoriano Conejo Aguilar, Secretario General.—Lic. Jennifer Fernández G., Encargada de Proveeduría.—1 vez.—(Solicitud Nº 41909).—C-Pendiente.—(17115).